3

安徽信息工程学院

水电五金等维修材料供应商

询

价

文

件

项目编号：AXG-GKXJ2017004

安徽信息工程学院资产管理处

2017年3月

- 一、询价公告

遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，安徽信息工程学院就 安徽信息工程学院水电五金等维修材料供应商采购项目进行国内公开询价，欢迎符合资格的投标人参加。

一、项目概况：

项目名称：安徽信息工程学院水电五金等维修材料供应商采购项目

项目编号：AXG-GKXJ2017004

二、询价采购内容：详见本公告附件。

三、供应商资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件报价人；

2、报价人须具备工商部门正式登记注册的从事水暖、电工材料经销资格的经销商，必须有销售水电五金等维修材料的实体商店，本项目不接受联合体投标；

四、成交供应商及供应材料价格确定方式：

在符合采购要求，保证质量和服务的前提下，按照同质比价原则，列表中单项材料最低报价的投标单位为入围供应商。最终以单项材料有效最低报价的项数，由多至少，确定成交供应商，此有效最低报价作为该单项材料的结算价。

在合同签订前，列表中未纳入范围的材料由成交供应商再次报价，以单项材料有效最低报价确定供应商及该材料的结算价。

五、采购项目要求：

1、供货要求：供应商按后勤保卫处指定时间和地点送货上门。

2、报价要求：按《安徽信息工程学院水电五金等维修材料列表》的产品报单价（含运输费及税费），投标人报价时须按《安徽信息工程学院水电五金等维修材料列表》原顺序报价，不得变更原有目录序列。

3、服务期：合同期限一年，在合同服务期内，乙方各方面服务均能满足甲方的，甲方可选择与其续签一年合同。

4、材料质量承诺和服务承诺。

5、质保期（服务期）：按行业标准执行。

6、验收要求：按行业标准验收。

7、付款方式：供应商每月开据发票结算（附清单）。

六、标书内容

1、投标函；

2、资质材料；

3、报价表；

4、各类承诺。

七、注意事项：

资质资料需包含以下内容：

1、企业营业执照正副本复印件、组织机构代码证正副本复印件、税务登记证正副本复印件（含国税、地税）。

2、法人身份证及复印件（委托人身份证复印件）。

3、所有复印件必须加盖单位公章。

4、销售水电及五金等维修材料的实体商店证明材料（如照片等）。

注：以上复印件必须加盖单位公章留置备查。

八、递交报价文件时间及联系方式：

1、递交报价文件截止时间： 2017年3月22日下午14：00，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

2、开标时间：2017年3月22日下午14：00

3、递交报价文件及开标地点：安徽信息工程学院图书馆8楼2号会议室（皖芜湖市芜湖县永和路1号）；本项目同时要求投标单位必须现场提交投标文件的电子文档。

4、本项目投标保证金2000元（大写：贰仟元整），要求2017年3月21日17:00前汇到学院账户，逾期取消投标资格，中标后转为履约保证金。

转账信息

名称：安徽工程大学机电学院

账号：34001676808052505438

开户行：建设银行芜湖弋江支行

5、联系方式：

联系人：张老师，谢老师；联系电话：0553-8795058；8795057传真：0553-8795057

安徽信息工程学院资产管理处

二〇一七年三月七日

附件：

报价函：

询价采购供应商报价函（格式）

项目编号:

安徽信息工程学院资产管理处：

关于本次询价采购项目，我公司已认真阅读并同意贵单位发布的询价采购函，决定参与报价。

- 报价表：

安徽信息工程学院水电五金等维修材料列表报价单

（一）文津校区

| 序号 | 名称 | 类别 | 单位 | 规格参数 | 推荐品牌 |  | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三环挂锁 | 木类 | 把 | 型号：365，规格：φ50 | 三环 |  |  |
| 2 | 弹子门锁 | 木类 | 套 | 型号：6888-2，双保险四铜门锁 | 波士 |  |  |
| 3 | 玥玛锁 | 木类 | 把 | 型号：275C,挂锁 | 玥玛 |  |  |
| 4 | 办公桌抽屉锁 | 木类 | 把 | 锁芯直径：1.5cm，深度：1.7cm | 固特 |  |  |
| 5 | 办公桌三连锁 | 木类 | 把 | 杆长：42cm，锁芯直径：1.5cm，深度：2cm | 荣力斯 |  |  |
| 6 | 钥匙配件 | 木类 | 个 | 钥匙圈，28位 | 安绿 |  |  |
| 7 | 钥匙环 | 木类 | 只 | 大，直径2.5cm | 河流 |  |  |
| 8 | 钥匙环 | 木类 | 只 | 小，直径2.1cm | 河流 |  |  |
| 9 | 电子锁锁芯 | 木类 | 个 | 内壳长15cm，宽8.5cm，厚2cm | 爱迪尔 |  |  |
| 10 | 膨胀钩 | 木类 | 只 | φ8 | 源生 |  |  |
| 11 | 膨胀螺丝 | 木类 | 斤 | φ12,短，铁膨胀钩 | 源生 |  |  |
| 12 | 膨胀螺丝 | 木类 | 根 | φ10*150mm,铁膨胀钩 | 源生 |  |  |
| 13 | 螺丝套装 | 木类 | 斤 | φ8 | 佰瑞特 |  |  |
| 14 | 吊扇防松螺丝 | 木类 | 斤 | 8mm*25mm | 佰瑞特 |  |  |
| 15 | 元机螺丝 | 木类 | 斤 | 5x30 | 佰瑞特 |  |  |
| 16 | 元机螺丝 | 木类 | 斤 | 5x50 | 佰瑞特 |  |  |
| 17 | 木螺丝 | 木类 | 袋 | 1cm，十字平头 | 拉法基 |  |  |
| 18 | 木螺丝 | 木类 | 袋 | 1.6cm，十字平头 | 拉法基 |  |  |
| 19 | 木螺丝 | 木类 | 盒 | 2.5cm，十字平头 | 拉法基 |  |  |
| 20 | 木螺丝 | 木类 | 盒 | 4cm，十字平头 | 拉法基 |  |  |
| 21 | 木螺丝 | 木类 | 袋 | 6cm，十字平头 | 拉法基 |  |  |
| 22 | 铆钉 | 木类 | 盒 | 长6cm | 狄龙 |  |  |
| 23 | 元钉 | 木类 | 斤 | φ8 | 飞达 |  |  |
| 24 | 码钉 | 木类 | 个 | 2寸 | 项日屋 |  |  |
| 25 | 麻花钻头 | 木类 | 根 | φ4，长7.4cm | 上工 |  |  |
| 26 | 麻花钻头 | 木类 | 根 | φ7，长11cm | 上工 |  |  |
| 27 | 麻花钻头 | 木类 | 根 | φ12，长14.5cm | 上工 |  |  |
| 28 | 麻花钻头 | 木类 | 根 | φ14，长15.5cm | 上工 |  |  |
| 29 | 电锤钻头(黄套） | 木类 | 根 | φ12，长15cm | 沪工 |  |  |
| 30 | 电锤钻头 | 木类 | 根 | φ6(长)，长15cm | 沪工 |  |  |
| 31 | 电锤钻头 | 木类 | 根 | φ8，长15cm | 沪工 |  |  |
| 32 | 电锤钻头 | 木类 | 根 | φ10，长14.5cm | 沪工 |  |  |
| 33 | 电锤钻头（绿套） | 木类 | 根 | φ12，长15cm | 沪工 |  |  |
| 34 | 电锤钻头 | 木类 | 根 | φ14，长15cm | 沪工 |  |  |
| 35 | 加长电锤钻头 | 木类 | 根 | φ25，长35cm | 沪工 |  |  |
| 36 | 不锈钢钻头 | 木类 | 根 | φ3.2，长6.4cm | 中天 |  |  |
| 37 | 不锈钢钻头 | 木类 | 根 | φ4.5，长7.5cm | 中天 |  |  |
| 38 | 不锈钢钻头 | 木类 | 根 | φ5.5，长9cm | 中天 |  |  |
| 39 | 不锈钢钻头 | 木类 | 根 | φ8，长11.5cm | 中天 |  |  |
| 40 | 不锈钢钻头 | 木类 | 根 | φ10，长13cm | 中天 |  |  |
| 41 | 切割机刀片 | 木类 | 片 | 金刚石锯片，外径宽11.2cm，内径宽1.6cm | 小蜜蜂 |  |  |
| 42 | 砂轮片 | 木类 | 片 | 大，外径宽35cm，内径宽2.6cm，厚3mm | 如意 |  |  |
| 43 | 钢锯条 | 木类 | 根 | 大，长31cm，宽1.2cm | 369 |  |  |
| 44 | 钢锯条 | 木类 | 根 | 小，长15.5cm，宽0.6cm | 369 |  |  |
| 45 | 钢锯弓 | 木类 | 把 | 8-12寸 | 得力 |  |  |
| 46 | 铁丝 | 木类 | 斤 | 16号，1.6mm | 沁雅 |  |  |
| 47 | 焊条 | 木类 | 包 | 3.2*350mm | 金桥 |  |  |
| 48 | 除锈剂 | 木类 | 桶 | 净含量400ml，型号：B-1165，产品尺寸：约20*6.5cm，规格：393g | 保赐利 |  |  |
| 49 | 防锈漆 | 木类 | 桶 | 规格：10kg，颜色：铁锈红 | 绿亮开林 |  |  |
| 50 | 调和漆 | 木类 | 桶 | 规格：2kg，颜色根据需要申购 | 百家丽 |  |  |
| 51 | 自喷漆 | 木类 | 瓶 | 规格：400ml | 奔腾 |  |  |
| 52 | 松香水 | 木类 | 瓶 | 规格：350ml | 双成 |  |  |
| 53 | 毛刷 | 木类 | 把 | 3寸 | 瑞桐 |  |  |
| 54 | 钢丝刷 | 木类 | 把 | 全长27cm，宽4cm，钢长丝12cm，木柄 | 星桥 |  |  |
| 55 | 滚筒刷 | 木类 | 把 | 3寸 | 精品 |  |  |
| 56 | 铁门栓 | 木类 | 个 | 大，24.5cm*3.5cm | 戴斯乐 |  |  |
| 57 | 铁门栓 | 木类 | 个 | 小，20cm*3.2cm | 戴斯乐 |  |  |
| 58 | 防盗门把手 | 木类 | 付 | 内芯：35mm，螺丝固定间距：11cm | 固特 |  |  |
| 59 | 木拉手 | 木类 | 付 | 直径：2.8CM，高度：2.2CM 含螺丝(长度:2cm,尾部直径0.3cm) | 乔创 |  |  |
| 60 | 防盗门把手（大） | 木类 | 付 | 材质：铁质，长度：27.5cm 宽度：6.5cm，螺丝固定间距尺寸：23.5cm | 固特 |  |  |
| 61 | 抽屉拉手 | 木类 | 付 | 螺丝固定间距：9.6cm，黑色 | 卓雅五金 |  |  |
| 62 | 铁拉手 | 木类 | 个 | 6寸，材料：铁质 | 泳良 |  |  |
| 63 | 铁门把手 | 木类 | 付 | 把手长44cm，宽7cm，固定螺丝间距：23.2cm | 固特 |  |  |
| 64 | 不锈钢门吸 | 木类 | 个 | 门吸长8cm | 林氏 |  |  |
| 65 | 卫生间门铰链 | 木类 | 个 | 长8.5cm，宽4.8cm，材质：PVC | 凯雅迪 |  |  |
| 66 | φ110木柜门合页 | 木类 | 只 | φ110 | 鹰盾 |  |  |
| 67 | 蝴蝶合页 | 木类 | 付 | 长宽各6.8cm，黑色，铁质 | 三星 |  |  |
| 68 | 合页 | 木类 | 付 | 大，长13.5cm，宽4.2cm | 钜鼎五金 |  |  |
| 69 | 不锈钢合页 | 木类 | 付 | 母合页长10.2cm，宽5cm，厚0.2cm 子合页长5.2cm，宽3.9cm，厚0.2cm | 华人 |  |  |
| 70 | 厕所隔断脚 | 木类 | 只 | 长18cm，黑色，材质：塑料 | 优格 |  |  |
| 71 | 卫生间隔断门锁 | 木类 | 付 | 含螺丝配件，材质：PVC，颜色：黑色，型号：YG001锁 | 格泰 |  |  |
| 72 | 卫生间门合页 | 木类 | 付 | 材质：塑料，表面工艺：黑化，型号：YG001合页，分左右手 | 维勋 |  |  |
| 73 | Pvc窗芯 | 木类 | 个 | 材质：PVC，根据需要的实际尺寸申购 | 海螺型材 |  |  |
| 74 | PVC型条 | 木类 | 根 | 材质：PVC，长2m，宽6cm，厚5.8cm | 海螺型材 |  |  |
| 75 | Pvc窗 | 木类 | 套 | 材质：PVC，按平方报价，根据需要的实际尺寸申购（含安装） | 海螺型材 |  |  |
| 76 | 挂钩 | 木类 | 个 | 摇头窗用 | 俊杰五金 |  |  |
| 77 | 木工板 | 木类 | 张 | 规格：长2.44m，宽1.22m，厚4mm | 兔宝宝 |  |  |
| 78 | 玻璃 | 木类 | 块 | 按平方厚度报价，根据需要的实际尺寸申购 | 光华 |  |  |
| 79 | 丝杆 | 木类 | 根 | 床维修材料 | 华人 |  |  |
| 80 | 轨道 | 木类 | 根 | 三节节数：3节，材质：铁，类型：滚珠，长度：38cm 轨道宽度：2.8cm，轨道厚度：1cm，包装：2支/付 | 亿嘉亿 |  |  |
| 81 | 轨道 | 木类 | 根 | 二折式钢珠，30根/盒 | 铭兴 |  |  |
| 82 | 窗帘管卡 | 木类 | 只 | 宽度2cm | 海螺型材 |  |  |
| 83 | 窗帘卡架 | 木类 | 只 | 长4.8cm，宽2cm，螺丝固定间距1.5cm | 海螺型材 |  |  |
| 84 | 角铁 | 木类 | 斤 | 90°，两边长度各为2.4cm，宽各为1.7cm 两孔间距1.4cm，孔径5mm，黄色铁质 | GD |  |  |
| 85 | 扎带 | 木类 | 袋 | 大，100*500mm，100根/袋 | 固诺 |  |  |
| 86 | 扎带 | 木类 | 只 | 小，4*150mm，500根/袋 | 固诺 |  |  |
| 87 | 万能胶 | 木类 | 瓶 | 云石胶，0.6L | 大力士 |  |  |
| 88 | 晾衣叉 | 木类 | 根 | 材质：塑料 | 旺丰 |  |  |
| 89 | 簸箕 | 木类 | 个 | 带把，材质：塑料 | 世家 |  |  |
| 90 | 拖把 | 木类 | 个 | 木柄，全棉拖把头 | 荣荣 |  |  |
| 91 | 口罩 | 木类 | 只 | 脱脂纱布口罩，九层，14*19cm,劳保专用 | 兴隆劳保 |  |  |
| 92 | 抹布 | 木类 | 只 | 蓝红条，全棉，长64cm，宽30cm | 神迹 |  |  |
| 93 | 手套 | 木类 | 双 | 纱质 | 恒丰 |  |  |
| 94 | 蚊烟 | 木类 | 盒 | 净含量：38g*5双盘，无烟 | 正点 |  |  |
| 95 | 窗纱 | 木类 | 米 | 蓝色，宽度1m、1.2m、1.5m | 喜来乐 |  |  |
| 96 | 胶带 | 木类 | 卷 | 透明色，宽5.5cm | 创易 |  |  |
| 97 | 打气筒管 | 木类 | 根 | TPU防冻软管，适用于家用打气筒 | 琪琪 |  |  |
| 98 | 打气筒 | 木类 | 个 | 普通家用 | 恺亨 |  |  |
| 99 | 缝纫机油 | 木类 | 壶 | 适用于五金、电动、气动工具用油，液体状 | 天惠 |  |  |
| 100 | 黄油 | 木类 | 袋 | 小# | NKS |  |  |
| 101 | 保温管 | 木类 | 根 | 20水管双层保温棉（孔22mm) | 安泰 |  |  |
| 102 | 方管 | 木类 | 根 | 长305mm,宽40mm,高20mm,管壁厚度：3mm | 朝盛材料 |  |  |
| 103 | 沙 | 木类 | 袋 | 黄沙，水泥用 | 河沙 |  |  |
| 104 | 瓜子片小石子 | 木类 | 袋 | 掺在水泥黄沙用 | 河沙 |  |  |
| 105 | 旗杆绳 | 木类 | 根 | 白色，高强度耐腐蚀6mm | 鸿跃化纤 |  |  |
| 106 | 2米窗帘杆 | 木类 | 根 | 长度2米，材质PVC | 菲雅特 |  |  |
| 107 | 3.6米窗帘杆 | 木类 | 根 | 长度3.6米，材质PVC | 菲雅特 |  |  |
| 108 | 6m防晒网 | 木类 | 米 | 规格：6m | 木石良缘 |  |  |
| 109 | 抽屉偏心轮 | 木类 | 斤 | 三合一连接件--15mm | 响震五金 |  |  |
| 110 | 元钢 | 木类 | 根 | 6#，用于窨井盖 | 宝钢 |  |  |
| 111 | 元钢 | 木类 | 根 | 8#，用于窨井盖 | 宝钢 |  |  |
| 112 | 元钢 | 木类 | 根 | 10#，用于窨井盖 | 宝钢 |  |  |
| 113 | 电表 | 电类 | 个 | 额定电压：220V,额定频率：50HZ 基本电流：1.5（6）A、2.5（10）A、5（20）A、10（40）A、 15（60）A、20（80）A、30（100）A | 德力西 |  |  |
| 114 | 三相四线互感电表 | 电类 | 个 | 规格：3*1.5（6）A，3*5（20）A | 德力西 |  |  |
| 115 | 互感器 | 电类 | 只 | 规格：75/5A | 正泰 |  |  |
| 116 | 互感器 | 电类 | 只 | 规格：50/5A | 正泰 |  |  |
| 117 | 互感器 | 电类 | 只 | 规格：1000/5A | 正泰 |  |  |
| 118 | 互感器 | 电类 | 只 | 规格：100/5A | 正泰 |  |  |
| 119 | 电容 | 电类 | 个 | 1.5uF±5% 450V.AC 50/60HZ -25/+70°C | 松藤 |  |  |
| 120 | 钠灯补偿电容 | 电类 | 个 | PFC32uF±5%A 250Vac 50Hz/60Hz -40/105°C 470kΩ/1W | 世纪亚明照明 |  |  |
| 121 | 户外箱 | 电类 | 只 | PZ30-4 | 新索勒 |  |  |
| 122 | 户外箱 | 电类 | 只 | PZ30-6 | 新索勒 |  |  |
| 123 | 有线电视分线箱 | 电类 | 只 | 表面高度：24cm，宽度：18cm 内箱体高度：20cm,宽度：14cm,厚度：9cm | CATV |  |  |
| 124 | A8型住宅配电箱 | 电类 | 只 | 型号：K47-007-A8，规格：7回路，体积：173*91*185mm | 爱好 |  |  |
| 125 | 双排配电箱 | 电类 | 只 | 型号：PZ-30，规格：双排 内径高度：47.5cm，内径宽度：35.5cm | 正泰 |  |  |
| 126 | 单排配电箱 | 电类 | 只 | 型号：PZ-30，规格：单排 内径高度：25.5cm，内径宽度：43cm | 正泰 |  |  |
| 127 | PZ-30四回路配电箱 | 电类 | 只 | 型号：PZ-30四回路，规格：面板尺寸高16.5cm，面板尺寸宽14cm 内装1P空气开关4个 | 正泰 |  |  |
| 128 | 三项四线电表箱 | 电类 | 只 | 箱体宽度：30cm，高度：40cm，厚度：15.5cm | 天正 |  |  |
| 129 | 三项四线电表箱 | 电类 | 只 | 箱体宽度：40cm，高度：50cm，厚度：18cm | 天正 |  |  |
| 130 | 宽带线 | 电类 | 米 | 1*8 | 伍达 |  |  |
| 131 | 护套线 | 电类 | 米 | 1mm²,黑色 | 鑫科 |  |  |
| 132 | 护套线 | 电类 | 米 | 型号：ZR-BVVB，规格：2*2.5平方毫米 额定电压：300/500V，颜色分类：白色，整卷长度：100米 | 鑫科 |  |  |
| 133 | 软护套线 | 电类 | 米 | 2*4，橡皮软线 | 鑫科 |  |  |
| 134 | 三芯铜芯线 | 电类 | 米 | 3*1.5mm² | 鑫科 |  |  |
| 135 | 胶质线 | 电类 | 卷 | 纯铜电线、外皮阻燃 颜色：双色，线芯规格：0.75平方*2 | 鑫科 |  |  |
| 136 | 铜芯线 | 电类 | 米 | 规格：2.5mm²，长度：100m | 鑫科 |  |  |
| 137 | 铜芯线 | 电类 | 卷 | 规格：4mm²，长度：100m | 鑫科 |  |  |
| 138 | 铜芯线 | 电类 | 卷 | 规格：6mm²，长度：100m | 鑫科 |  |  |
| 139 | 铜芯线 | 电类 | 卷 | 规格：10mm²，长度：100m | 鑫科 |  |  |
| 140 | 铜芯线 | 电类 | 卷 | 规格：1.5mm²，长度：100m | 鑫科 |  |  |
| 141 | 铜芯线 | 电类 | 卷 | 规格：25mm²，长度：100m | 鑫科 |  |  |
| 142 | 电缆线 | 电类 | 捆 | 300/300V，内有两根护套线 | 鑫科 |  |  |
| 143 | 三开关 | 电类 | 个 | 单控单开，额定电流10A，额定电压250V，PC阻燃材质 颜色：白色，包装：10只/盒 | 正泰 |  |  |
| 144 | 水泵限位开关（浮球） | 电类 | 个 | 浮球开关 | 高峰 |  |  |
| 145 | 1P20A空气开关 | 电类 | 个 | 1P20A | 正泰 |  |  |
| 146 | 1P25A空气开关 | 电类 | 个 | 1P25A | 正泰 |  |  |
| 147 | 1P40A空气开关 | 电类 | 个 | 1P40A | 正泰 |  |  |
| 148 | 2P20A空气开关 | 电类 | 个 | 2P20A | 正泰 |  |  |
| 149 | 2P25A空气开关 | 电类 | 只 | 2P25A | 正泰 |  |  |
| 150 | 2P32A空气开关 | 电类 | 个 | 2P32A | 正泰 |  |  |
| 151 | 2P60A空气开关 | 电类 | 个 | 2P60A | 正泰 |  |  |
| 152 | 3P25A空气开关 | 电类 | 个 | 3P25A | 正泰 |  |  |
| 153 | 3P32A空气开关 | 电类 | 个 | 3P32A | 正泰 |  |  |
| 154 | 3P40A空气开关 | 电类 | 个 | 3P40A | 正泰 |  |  |
| 155 | 3P63A空气开关 | 电类 | 个 | 3P63A | 正泰 |  |  |
| 156 | 3P100A空气开关 | 电类 | 个 | 3P100A | 正泰 |  |  |
| 157 | 4P32A空气开关 | 电类 | 个 | 4P32A | 正泰 |  |  |
| 158 | 4P40A空气开关 | 电类 | 个 | 4P40A | 正泰 |  |  |
| 159 | 380V/100A空气开关 | 电类 | 个 | 380V/100A | 正泰 |  |  |
| 160 | 380V125A空气开关 | 电类 | 个 | 380V/125A | 正泰 |  |  |
| 161 | 3P25A漏电开关 | 电类 | 个 | 3P25A，漏电 | 正泰 |  |  |
| 162 | 3P32A漏电开关 | 电类 | 个 | 3P32A，漏电 | 正泰 |  |  |
| 163 | 3P60A漏电开关 | 电类 | 个 | 3P60A，漏电 | 正泰 |  |  |
| 164 | 4P63A漏电开关 | 电类 | 个 | 4P63A，漏电 | 正泰 |  |  |
| 165 | 1P32A漏电开关 | 电类 | 只 | 1P32A，漏电 | 正泰 |  |  |
| 166 | 1P25A漏电开关 | 电类 | 只 | 1P25A，漏电 | 正泰 |  |  |
| 167 | 断路器端子通用导轨 | 电类 | 根 | 规格：长1米/根 宽3.5cm，厚度不限，材质：镀彩锌钢质导轨 | 正泰 |  |  |
| 168 | 交流接触器 | 电类 | 个 | 规格：CJT1-10，线圈电压：380V 50HZ | 正泰 |  |  |
| 169 | 正泰交流接触器 | 电类 | 组 | 规格：CJX2-1801，额定电流：18A,最大发热电流：32A 三开一闭，线圈电压：24V 36V 110V 220V 380V | 正泰 |  |  |
| 170 | 启辉器架 | 电类 | 个 | NO:C/2 250V 2A | D |  |  |
| 171 | LED驱动电源镇流器 | 电类 | 只 | 规格：白壳1-3*1W DC：3-12V 350mA AC：85V-265V | LED DRIVER |  |  |
| 172 | 40W镇流器 | 电类 | 个 | 额定电压：220V，功率因数：0.65，额定频率：50HZ 适用于：20W 30W 40W | 威亨 |  |  |
| 173 | 钠灯镇流器 | 电类 | 个 | 250W | 世纪亚明照明 |  |  |
| 174 | 射灯+镇流器（LED天花灯） | 电类 | 个 | φ70，功率3*1W，颜色：高光，光色：正白，刀片形 | 卓睿 |  |  |
| 175 | LED筒灯 | 电类 | 个 | 型号：DAK-C1-0408，额定电压：AC220V 50HZ， 功率：8W6K，颜色：哑白，筒灯外圈颜色：白色，开孔直径：11cm | 东雄照明 |  |  |
| 176 | 触发器 | 电类 | 个 | CD-2a 220V 50Hz | 世纪亚明照明 |  |  |
| 177 | 瓷灯头（吸顶） | 电类 | 个 | 型号：096，6A 250V ， 10个装/盒 | 长盛 |  |  |
| 178 | 钠灯灯头 | 电类 | 个 | 250W | 兴龙 |  |  |
| 179 | LED节能灯 | 电类 | 只 | 电压220V-240V 50HZ | 杰邦 |  |  |
| 180 | 节能灯 | 电类 | 只 | 40W | 华强 |  |  |
| 181 | 节能灯 | 电类 | 只 | 36W，日光色，螺口 | 三禾星 |  |  |
| 182 | LED玉米灯 | 电类 | 只 | 60W 灯头E27、E40通用 | EL |  |  |
| 183 | LED玉米灯 | 电类 | 只 | 40W U型 灯头E27 | 369 |  |  |
| 184 | 吸顶灯 | 电类 | 只 | 电压：220V，频率：50HZ | 贝斯特 |  |  |
| 185 | 环形灯管 | 电类 | 只 | T6三基色环形灯管，功率：22W，额定电压：220V,额定频率：50/60Hz | 贝斯特 |  |  |
| 186 | 环形灯管 | 电类 | 只 | T6三基色环形灯管，功率：40W，额定电压：220V,额定频率：50/60Hz | 贝斯特 |  |  |
| 187 | 日光灯管 | 电类 | 根 | 款式：T8玻璃单管，功率：8W，电压220V，灯管长度：590mm 直径：26mm，颜色：白光 | 佛山照明 |  |  |
| 188 | 日光灯灯架 | 电类 | 个 | 40W | 顺冠 |  |  |
| 189 | LED圆形吸顶灯 | 电类 | 个 | 规格：29.5*9.5*29.5cm LED声控 瓦数：12W，额定电压：220V 50/60Hz，底盘直径：27cm | 照明 |  |  |
| 190 | LED驱动电源（吸顶灯配） | 电类 | 套 | 材质：高散热铝基板+双金线，瓦数：12W，直径：16cm 颜色：白色，额定电压：220V | 卓睿 |  |  |
| 191 | 定时器 | 电类 | 只 | 型号：KG316T，可编程数：8开8关 额定控制电源电压：AC220V 50Hz | 正泰 |  |  |
| 192 | 隔电墙 | 电类 | 个 | 螺纹：4分，高：67.5mm，宽：58.7mm，材质：工程塑料+铜镀镍螺纹 | 斯特 |  |  |
| 193 | 零排 | 电类 | 个 | 10孔材质：阻燃底座、黄铜规格：10孔，铜条总长度：82.5mm 安装孔径：90mm，底座总长度：104mm | 开泰 |  |  |
| 194 | 二眼插头 | 电类 | 只 | 规格：二眼，额定电流：10A，额定电压：250V，额定功率：2500W | 吉顺王 |  |  |
| 195 | 三眼插头 | 电类 | 只 | 额定电流：16A，额定电压：250V | 公牛 |  |  |
| 196 | 模数式插座 | 电类 | 只 | 规格：10A250V | 正泰 |  |  |
| 197 | 模数式插座 | 电类 | 只 | 规格：16A250V | 正泰 |  |  |
| 198 | 双排五眼接线板 | 电类 | 个 | 规格：1.8m | 公牛 |  |  |
| 199 | 双排五眼接线板 | 电类 | 个 | 规格：3m | 公牛 |  |  |
| 200 | 双排五眼接线板 | 电类 | 个 | 规格：5m | 公牛 |  |  |
| 201 | 双排五眼接线板 | 电类 | 个 | 规格：10m | 公牛 |  |  |
| 202 | 穿线软管 | 电类 | 捆 | φ20 | 华亚 |  |  |
| 203 | 穿线软管 | 电类 | 捆 | φ25 | 华亚 |  |  |
| 204 | 穿线软管 | 电类 | 捆 | φ15 | 华亚 |  |  |
| 205 | 穿线软管 | 电类 | 捆 | φ40 | 华亚 |  |  |
| 206 | 电工穿线用弯头 | 电类 | 只 | φ16，PVC，阻燃材质 | 华亚 |  |  |
| 207 | 电工穿线用弯头 | 电类 | 只 | φ20，PVC，阻燃材质 | 华亚 |  |  |
| 208 | 电工穿线用弯头 | 电类 | 只 | φ25，PVC，阻燃材质 | 华亚 |  |  |
| 209 | 电工穿线用直接 | 电类 | 只 | φ18，PVC，阻燃材质 | 华亚 |  |  |
| 210 | 电工穿线用直接 | 电类 | 只 | φ22，PVC，阻燃材质 | 华亚 |  |  |
| 211 | 电工穿线用直接 | 电类 | 只 | φ26，PVC，阻燃材质 | 华亚 |  |  |
| 212 | 电工穿线用三通 | 电类 | 只 | φ20，PVC，阻燃材质 | 华亚 |  |  |
| 213 | 电工穿线用三通 | 电类 | 只 | φ26，PVC，阻燃材质 | 华亚 |  |  |
| 214 | 电工穿线用三通 | 电类 | 只 | φ25，PVC，阻燃材质 | 华亚 |  |  |
| 215 | 圆筒形熔断器底座 | 电类 | 只 | 20A~380V，10*38 10mm²MAX | 正泰 |  |  |
| 216 | 圆筒形帽熔断器 | 电类 | 只 | 额定电压500V~，额定电流20A，10只装/盒 | 正泰 |  |  |
| 217 | 焊锡丝 | 电类 | 卷 | 500g/卷 | 阿尔法 |  |  |
| 218 | 焊锡膏 | 电类 | 盒 | 100g/盒，铁盒 | 威利 |  |  |
| 219 | 松香 | 电类 | 盒 | 黄色，规格：43mm*26mm*10mm | 五羊 |  |  |
| 220 | 管卡 | 电类 | 包 | φ20 | 三鑫 |  |  |
| 221 | 管卡 | 电类 | 包 | φ25 | 三鑫 |  |  |
| 222 | 穿线管卡 | 电类 | 只 | 4分 | 三鑫 |  |  |
| 223 | 管卡 | 电类 | 包 | φ16 | 三鑫 |  |  |
| 224 | PVC线槽 | 电类 | 米 | 规格：3m | 华亚 |  |  |
| 225 | PVC线槽 | 电类 | 米 | 规格：4m | 华亚 |  |  |
| 226 | PVC线槽 | 电类 | 米 | 规格：5m | 华亚 |  |  |
| 227 | PVC线槽 | 电类 | 米 | 规格：10m | 华亚 |  |  |
| 228 | 插卡取电器 | 电类 | 个 | 类型：86，颜色：白色 材质：进口PC材料阻燃级，负载电流达30A，电压：180-240V | 凯德利 |  |  |
| 229 | 铜鼻子 | 电类 | 个 | 规格：75m² | 正泰 |  |  |
| 230 | 铜鼻子 | 电类 | 个 | 规格：50m² | 正泰 |  |  |
| 231 | 铜鼻子 | 电类 | 个 | 规格：35m² | 正泰 |  |  |
| 232 | 铜鼻子 | 电类 | 个 | 规格：25m² | 正泰 |  |  |
| 233 | 铜鼻子 | 电类 | 个 | 规格：16m² | 正泰 |  |  |
| 234 | 铜鼻子 | 电类 | 个 | 规格：10m² | 正泰 |  |  |
| 235 | 灯带 | 电类 | 米 | 材质：LED,规格：5050，按米申购 | 明杰仕 |  |  |
| 236 | 三轮车维修材料(轴承） | 工具 | 个 | 内径：2.7cm，外径：5cm | 斯凯孚 |  |  |
| 237 | 万用表 | 工具 | 块 | MF-47 | 正泰 |  |  |
| 238 | 电烙铁 | 工具 | 把 | 60W | 得力 |  |  |
| 239 | PPR剪刀 | 工具 | 只 | HLJ-42mm | 得力 |  |  |
| 240 | 热熔机 | 工具 | 套 | 型号：75-110 | 重坚 |  |  |
| 241 | 水拔子 | 工具 | 个 | 材质：优质PVC及树脂 | 世家 |  |  |
| 242 | 污水泵 | 工具 | 台 | 750W | 田新 |  |  |
| 243 | 三角锉 | 工具 | 把 | 总长度：19cm，锉长：3.8cm | 沪工 |  |  |
| 244 | 平锉 | 工具 | 把 | 总长度：24cm，锉长：3.8cm | 沪工 |  |  |
| 245 | 螺丝刀 | 工具 | 把 | 2寸，高碳钢材质，头部加磁 | 得力 |  |  |
| 246 | 螺丝刀 | 工具 | 把 | 2.5寸，高碳钢材质，头部加磁 | 得力 |  |  |
| 247 | 螺丝刀 | 工具 | 只 | 5寸，材质：6150铬钒钢，头部加磁 | 得力 |  |  |
| 248 | 平口螺丝刀 | 工具 | 把 | 6寸，材质：6150铬钒钢，头部加磁 | 得力 |  |  |
| 249 | 穿心螺丝刀 | 工具 | 只 | 6寸，150*6.3mm，头部加磁 | 得力 |  |  |
| 250 | 充电螺丝刀 | 工具 | 套 | 12V | 邦达 |  |  |
| 251 | 羊角锤 | 工具 | 把 | 鲁工工具，0.25KG | 东瑞鲁工 |  |  |
| 252 | 塑料理盒 | 工具 | 只 | 大，长41.5cm，宽28.5cm，高12.5cm，蓝色 | 三明 |  |  |
| 253 | 塑料理盒 | 工具 | 只 | 小，长35cm，宽23.5cm，高10cm，蓝色 | 三明 |  |  |
| 254 | 活动扳手 | 工具 | 个 | 8寸/200mm，长200mm，最大开口25mm，钳头厚度10mm | 得力 |  |  |
| 255 | 活动扳手 | 工具 | 个 | 6寸/160mm，长160mm，最大开口20mm，钳头厚度18mm | 得力 |  |  |
| 256 | 活动扳手 | 工具 | 个 | 10寸/250mm，长255mm，最大开口30mm，钳头厚度11mm | 得力 |  |  |
| 257 | 活动扳手 | 工具 | 个 | 12寸/300mm，长300mm，最大开口36mm，钳头厚度13mm | 得力 |  |  |
| 258 | 活动扳手 | 工具 | 个 | 15寸/375mm，长375mm，最大开口38mm，钳头厚度15mm | 得力 |  |  |
| 259 | 活动扳手 | 工具 | 个 | 18寸/450mm，长450mm，最大开口45mm，钳头厚度17mm | 得力 |  |  |
| 260 | 活动扳手 | 工具 | 个 | 24寸/600mm，长600mm，最大开口60mm，钳头厚度19mm | 得力 |  |  |
| 261 | 消防阀扳手 | 工具 | 个 | 27cm | 得力 |  |  |
| 262 | 9件套铜扳 | 工具 | 套 | 用于上紧和卸松螺丝的工具 | 得力 |  |  |
| 263 | 内六角扳 | 工具 | 个 | 适用于6mm螺丝 | 得力 |  |  |
| 264 | 管子钳 | 工具 | 把 | 规格：48" | 得力 |  |  |
| 265 | 管子钳 | 工具 | 把 | 规格：14" | 得力 |  |  |
| 266 | 管子钳 | 工具 | 把 | 规格：12" | 得力 |  |  |
| 267 | 卷尺 | 工具 | 把 | 长度：5m，型号：DL9005 | 得力 |  |  |
| 268 | 游标卡尺 | 工具 | 把 | 规格：0-200mm | 美耐特 |  |  |
| 269 | 刀锯 | 工具 | 把 | 刀片锯齿状，带把全长44cm,刀锯长31.5cm | 京岛 |  |  |
| 270 | 回形针 | 工具 | 盒 | 型号：0018，材质：镀镍，规格：3# 100只/盒 | 得力 |  |  |
| 271 | 美工刀刀片 | 工具 | 盒 | 型号：2011，规格：SKS-100mm*18*0.5mm | 得力 |  |  |
| 272 | 自粘性标签 | 工具 | 袋 | 106 36枚/张 10张/袋 | 铭盛 |  |  |
| 273 | 铝合金人字梯 | 工具 | 把 | 4m | 福浦 |  |  |
| 274 | 铝合金人字梯 | 工具 | 把 | 3m | 福浦 |  |  |
| 275 | 铝合金人字梯 | 工具 | 把 | 2m | 福浦 |  |  |
| 276 | 铁锹 | 工具 | 个 | 材质：高碳钢、杉木手柄，长度：总长148cm，规格：尖头、平头 | 杭州益丰 |  |  |
| 277 | 三角铲 | 工具 | 个 | 带木把全长20.5cm，铁铲长12cm，铁铲最宽处7.3cm | 林凤五金 |  |  |
| 278 | 电池 | 工具 | 节 | 2号 | 南孚 |  |  |
| 279 | 电池 | 工具 | 节 | 5号 | 南孚 |  |  |
| 280 | 自动号码机 | 工具 | 个 | 52型，长城牌 | 长城 |  |  |
| 281 | 报刊栏吸铁石 | 工具 | 个 | 带磁，圆形，直径1.8cm | 磁阿宝 |  |  |
| 282 | 铁撬棒 | 工具 | 根 | 1米/根 | 临沂 |  |  |
| 283 | PVC水管卡 | 水类 | 个 | φ20 | 公元 |  |  |
| 284 | PVC水管卡 | 水类 | 个 | φ25 | 公元 |  |  |
| 285 | PVC水管卡 | 水类 | 个 | φ32 | 公元 |  |  |
| 286 | PVC水管卡 | 水类 | 个 | φ50 | 公元 |  |  |
| 287 | 不锈钢冲洗管 | 水类 | 根 | 高度：94cm，管子直径3cm | 米其龙 |  |  |
| 288 | 小便下水管 | 水类 | 套 | 材质：塑料，重量：110g | 双发 |  |  |
| 289 | 编织软管 | 水类 | 根 | 304不锈钢编织软管，长80cm | 莉雅洁 |  |  |
| 290 | 热水器软管 | 水类 | 根 | 材质：不锈钢，规格：4分 接口、长150cm、接口20mm | 四季红 |  |  |
| 291 | PPR水管 | 水类 | 根 | φ32，4米/根（分冷热水管） | 华亚 |  |  |
| 292 | PPR水管 | 水类 | 根 | φ40（分冷热水管） | 华亚 |  |  |
| 293 | PPR水管 | 水类 | 根 | φ50（分冷热水管） | 华亚 |  |  |
| 294 | PPR水管 | 水类 | 根 | φ63（分冷热水管） | 华亚 |  |  |
| 295 | 不锈钢球阀 | 水类 | 个 | φ25 | 旭日 |  |  |
| 296 | PPR球阀 | 水类 | 个 | φ40，钢芯球阀，壁厚2.8mm以上 | 华亚 |  |  |
| 297 | PPR球阀 | 水类 | 个 | φ50，钢芯球阀，壁厚2.8mm以上 | 华亚 |  |  |
| 298 | PPR球阀 | 水类 | 个 | φ63，钢芯球阀，壁厚2.8mm以上 | 华亚 |  |  |
| 299 | 日丰铝塑管球阀 | 水类 | 个 | φ20 | 日丰 |  |  |
| 300 | 大便阀（小体） | 水类 | 只 | DN25，型号：小体，规格：总长度88mm， 进水口尺寸：1寸，出水口尺寸：1寸 | 优浪 |  |  |
| 301 | PPR截止阀 | 水类 | 个 | φ32接口，PPR材质，铜芯，壁厚2.8mm以上 | 华亚 |  |  |
| 302 | PPR截止阀 | 水类 | 个 | φ40接口，PPR材质，铜芯，壁厚2.8mm以上 | 华亚 |  |  |
| 303 | PPR截止阀 | 水类 | 个 | φ63接口，PPR材质，铜芯，壁厚2.8mm以上 | 华亚 |  |  |
| 304 | PPR截止阀 | 水类 | 个 | φ75接口，PPR材质，铜芯，壁厚2.8mm以上 | 华亚 |  |  |
| 305 | 消防阀 | 水类 | 个 | φ65 | 天广 |  |  |
| 306 | PPR截止头 | 水类 | 个 | φ32，PPR材质，壁厚2.8mm以上 | 华亚 |  |  |
| 307 | 铁堵头 | 水类 | 只 | φ25，铸铁 | 佰纳 |  |  |
| 308 | 双键洁具 | 水类 | 套 | 适用于蹲位 | 卡耐德 |  |  |
| 309 | 水箱 | 水类 | 套 | 可调水阀：2L-6L，规格：390*130*460mm | 大心 |  |  |
| 310 | 坐便器水箱配件 | 水类 | 只 | 适用于坐位 | 龟 |  |  |
| 311 | 中长水嘴 | 水类 | 个 | 11.5cm长，铜阀芯，4分接口 | 九牧 |  |  |
| 312 | 洗衣机水龙头 | 水类 | 个 | 9.5cm长，铜阀芯，4分接口 | 吉乃尔 |  |  |
| 313 | 单孔冷热水龙头 | 水类 | 个 | 款式：单把单孔，材质：黄铜，表面工艺：镀铬 阀芯类型：陶瓷片阀芯，安装方式：坐式 | 四季红 |  |  |
| 314 | 全铜芯开水器龙头 | 水类 | 个 | 材料：全铜，表面抛光镀铬或精抛不锈钢 颜色：亮铬色，规格：4分接口 | 腾耀 |  |  |
| 315 | PPR内丝弯头 | 水类 | 个 | φ32x1/2，PPR材质，壁厚2.8mm以上 | 华亚 |  |  |
| 316 | PPR内丝弯头 | 水类 | 个 | φ40x1/2，PPR材质，壁厚2.8mm以上 | 华亚 |  |  |
| 317 | PPR内丝弯头 | 水类 | 只 | φ32x1寸，PPR材质，壁厚2.8mm以上 | 华亚 |  |  |
| 318 | 日丰铝塑管铜内丝弯头 | 水类 | 个 | φ20，黄铜材质 | 日丰 |  |  |
| 319 | 铜等径弯头 | 水类 | 个 | φ20，黄铜材质 | 晶润 |  |  |
| 320 | 铜座弯 | 水类 | 个 | φ20，黄铜材质 | 晶润 |  |  |
| 321 | PVC弯头 | 水类 | 个 | φ50-45°，PVC材质，壁厚2.3mm以上 | 华亚 |  |  |
| 322 | PVC弯头 | 水类 | 个 | φ75，PVC材质，壁厚2.3mm以上 | 华亚 |  |  |
| 323 | PVC弯头 | 水类 | 个 | φ110-45°，PVC材质，壁厚2.3mm以上 | 华亚 |  |  |
| 324 | PVC弯头 | 水类 | 个 | φ110-90°，PVC材质，壁厚2.3mm以上 | 华亚 |  |  |
| 325 | pvc弯头 | 水类 | 个 | φ110（检漏口），PVC材质 | 华亚 |  |  |
| 326 | 铁弯头 | 水类 | 个 | 4分 | 鑫安水暖 |  |  |
| 327 | PPR弯头 | 水类 | 只 | φ40，90°，PPR材质，壁厚2.8mm以上 | 华亚 |  |  |
| 328 | PPR弯头 | 水类 | 只 | φ50，90°，PPR材质，壁厚2.8mm以上 | 华亚 |  |  |
| 329 | PPR弯头 | 水类 | 只 | φ63，90°，PPR材质，壁厚2.8mm以上 | 华亚 |  |  |
| 330 | 水表 | 水类 | 块 | 规格：1½"，品牌：汇丰 | 汇丰 |  |  |
| 331 | 水表 | 水类 | 块 | 规格：1"，品牌：汇丰 | 汇丰 |  |  |
| 332 | 水表 | 水类 | 块 | 规格：¾"，品牌：汇丰 | 汇丰 |  |  |
| 333 | 水表 | 水类 | 块 | 规格：½"，品牌：汇丰 | 汇丰 |  |  |
| 334 | 水表玻璃 | 水类 | 块 | 规格：ø100，品牌：汇丰 | 汇丰 |  |  |
| 335 | 水表玻璃封皮 | 水类 | 只 | 规格：ø100，品牌：汇丰 | 汇丰 |  |  |
| 336 | 铜内丝三通 | 水类 | 个 | φ20，黄铜材质 | 晶润 |  |  |
| 337 | 铜等经三通 | 水类 | 个 | φ20，黄铜材质 | 晶润 |  |  |
| 338 | PPR内丝三通 | 水类 | 个 | Φ20*1/2，内丝，PPR材质，壁厚2.8mm以上 | 华亚 |  |  |
| 339 | ppr内丝三通 | 水类 | 个 | Φ32x1"，内丝，PPR材质，壁厚2.8mm以上 | 华亚 |  |  |
| 340 | PPR内丝三通 | 水类 | 个 | Φ50*1/2，内丝，PPR材质，壁厚2.8mm以上 | 华亚 |  |  |
| 341 | PPR内丝三通 | 水类 | 个 | Φ20*1/2，内丝，PPR材质，壁厚2.8mm以上 | 华亚 |  |  |
| 342 | PPR内丝三通 | 水类 | 个 | Φ25*1/2，内丝，PPR材质，壁厚2.8mm以上 | 华亚 |  |  |
| 343 | 铁三通 | 水类 | 个 | φ6 | 鑫安水暖 |  |  |
| 344 | PVC三通 | 水类 | 个 | φ20，PVC材质 | 华亚 |  |  |
| 345 | PVC三通 | 水类 | 个 | Φ50，PVC材质 | 华亚 |  |  |
| 346 | PPR三通 | 水类 | 个 | φ20，PPR材质，壁厚2.8mm以上 | 华亚 |  |  |
| 347 | PPR三通 | 水类 | 个 | φ25，PPR材质，壁厚2.8mm以上 | 华亚 |  |  |
| 348 | PPR三通 | 水类 | 个 | φ25*20，PPR材质，壁厚2.8mm以上 | 华亚 |  |  |
| 349 | PPR三通 | 水类 | 个 | φ32*20，PPR材质，壁厚2.8mm以上， | 华亚 |  |  |
| 350 | PPR三通 | 水类 | 个 | φ40x20，PPR材质，壁厚2.8mm以上 | 华亚 |  |  |
| 351 | PPR三通 | 水类 | 个 | φ50x32，PPR材质，壁厚2.8mm以上 | 华亚 |  |  |
| 352 | PPR三通 | 水类 | 只 | φ63*32，PPR材质，壁厚2.8mm以上 | 华亚 |  |  |
| 353 | 铜内丝直通接头 | 水类 | 个 | φ20，黄铜材质 | 晶润 |  |  |
| 354 | 铜外丝直通接头 | 水类 | 个 | φ20，黄铜材质 | 晶润 |  |  |
| 355 | 铜等经直通接头 | 水类 | 个 | φ20，黄铜材质 | 晶润 |  |  |
| 356 | PVC直通接头 | 水类 | 个 | φ50，PVC材质，壁厚2.3mm以上 | 华亚 |  |  |
| 357 | PPR直通接头 | 水类 | 个 | φ40，PPR材质，壁厚2.8mm以上 | 华亚 |  |  |
| 358 | PPR直通接头 | 水类 | 个 | φ63，PPR材质，壁厚2.8mm以上 | 华亚 |  |  |
| 359 | 外丝直通接头 | 水类 | 个 | φ20，外丝，PPR材质 | 华亚 |  |  |
| 360 | 内丝直通接头 | 水类 | 个 | φ20，内丝，PPR材质 | 华亚 |  |  |
| 361 | 内丝直通接头 PPR | 水类 | 个 | φ25，内丝，PPR材质 | 华亚 |  |  |
| 362 | PPR内丝直通接头 | 水类 | 个 | φ20x1/2，内丝，PPR材质 | 华亚 |  |  |
| 363 | 异径直接 | 水类 | 个 | φ40*25，PPR材质，壁厚2.8mm以上 | 华亚 |  |  |
| 364 | 异径直接 | 水类 | 个 | φ50*40，PPR材质，壁厚2.8mm以上 | 华亚 |  |  |
| 365 | 异径直接 | 水类 | 个 | φ50*25，PPR材质，壁厚2.8mm以上 | 华亚 |  |  |
| 366 | 异径直接 | 水类 | 个 | φ50*32，PPR材质，壁厚2.8mm以上 | 华亚 |  |  |
| 367 | 堵漏王 | 水类 | 袋 | 重量：1000克 | 科迪 |  |  |
| 368 | 挂便器 | 水类 | 个 | 高53cm ，材质：陶瓷 | 思拉奇 |  |  |
| 369 | 深蹲便器 | 水类 | 个 | 深23cm，材质：陶瓷 | 路易斯 |  |  |
| 370 | 浅蹲便器 | 水类 | 个 | 深16cm，材质：陶瓷 | 好诗兰 |  |  |
| 371 | 蹲缸密封圈 | 水类 | 个 | 接口内径尺寸：4cm | 九牧 |  |  |
| 372 | 马桶盖 | 水类 | 个 | 盖长42cm，盖宽33cm，材质：ABS | 久洁 |  |  |
| 373 | 马桶刷 | 水类 | 个 | 材质：塑料，全长约40cm,刷头尺寸约：10*4.5cm | ranran |  |  |
| 374 | 面台盆 | 水类 | 个 | 总长53cm，宽46cm 盆内长40cm ，盆内宽29cm，材质：陶瓷 | 金宝璐 |  |  |
| 375 | 面盆三角架 | 水类 | 付 | 铬铁4*4 | 力创 |  |  |
| 376 | 大理石面板 | 水类 | 块 | 长96cm，宽55cm，挖孔内径长45cm，内径宽39cm | 卓鑫石业 |  |  |
| 377 | 拖把池 | 水类 | 个 | 规格：1#，九源牌,宽42cm,离地面最高度：45cm | 九源 |  |  |
| 378 | 铁外丝 | 水类 | 个 | 6分，铸铁 | 临沂 |  |  |
| 379 | 水池接头 | 水类 | 个 | 接口内径尺寸：6cm,上口内径尺寸：5cm | 优思居 |  |  |
| 380 | 淋浴喷头套装 | 水类 | 套 | 龙头类型：单花洒龙头，形状：圆形，花洒支架类型：固定支架 安装方式：挂墙式，材质：ABS | 星恩泽 |  |  |
| 381 | PVC地漏 | 水类 | 个 | 上口直径：10cm，下口直径：5cm | 华亚 |  |  |
| 382 | 伸缩节 | 水类 | 只 | 管径：110mm | 华亚 |  |  |
| 383 | φ110沟槽弯头 | 水类 | 个 | φ110 | 冀硕 |  |  |
| 384 | φ110卡箍 | 水类 | 个 | φ110,含内圈 | 冀硕 |  |  |
| 385 | φ110压槽铁管 | 水类 | 根 | φ110，长50cm,厚度3cm | 冀硕 |  |  |
| 386 | 雨水沟盖板 | 水类 | 块 | 材质：铁质，规格：长50cm，宽32cm | 工路 |  |  |
| 387 | 雨水沟盖板 | 水类 | 块 | 材质：复合型材料，规格：长50cm，宽32cm | 谐盛 |  |  |

（二）新芜校区

| 序号 | 名称 | 类别 | 单位 | 规格参数 | 推荐品牌 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门边卡条 | 木类 | 米 | 2.5x2.5cm阴角复合塑料卡条（灰色） | 吉林森工 |  |
| 2 | 门框边条 | 木类 | 米 | 9cmX2.5cm七字弯复合塑料门边条（灰色） | 吉林森工 |  |
| 3 | 密封胶 | 木类 | 只 | 6688中性硅酮耐候胶 | 旋威 |  |
| 4 | 自钻螺丝 | 木类 | 个 | 5X20MM十字头自钻螺丝 | 瑞美特 |  |
| 5 | 七字把手 | 木类 | 只 | 底长8cm把手长12cm铝合金把手 | 宝仕安 |  |
| 6 | 木门锁体 | 木类 | 把 | 小50锁体 | 宝仕安 |  |
| 7 | 卫生间铝合金锁 | 木类 | 套 | 型号：6335，小小50锁体 | 春光 |  |
| 8 | 铝合金集成板 | 木类 | 个 | 30X30cm铝合金集成板 | 奥普 |  |
| 9 | 集成吊顶卡条 | 木类 | 根 | 3X3铝合金吊顶卡槽 | 奥普 |  |
| 10 | 60X60吊顶 | 木类 | 块 | 60X60cm石膏板 | 龙牌 |  |
| 11 | 自钻螺丝 | 木类 | 个 | 5X20MM十字头自钻螺丝 | 瑞美特 |  |
| 12 | 七字把手 | 木类 | 只 | 底长8cm把手长12cm铝合金把手 | 宝仕安 |  |
| 13 | 60X60集成顶 | 木类 | 块 | 60X60cm铝合金集成板 | 奥普 |  |
| 14 | 30X30集成顶 |  |  | 30X30cm铝合金集成板 | 奥普 |  |
| 15 | 免漆板 | 木类 | 张 | 2.4X1.2m免漆板（欲森） | 欲森 |  |
| 16 | 刷卡门锁 | 木类 | 副 | (yGS)型号9936PM | (yGS |  |
| 17 | 刷卡门锁马达 | 木类 | 个 | 99936PM锁体马达 | (yGS |  |
| 18 | 刷卡门锁电池盒 | 木类 | 个 | 99936PM刷卡锁电池盒 | (yGS |  |
| 19 | 防盗门锁体 | 木类 | 个 | 280X240单眼锁体（280X240） | 宝仕安 |  |
| 20 | 防盗门把手 | 木类 | 个 | 盼盼防盗门把手 | 宝仕安 |  |
| 21 | 铁丝 | 木类 | 斤 | 16号 | 安平 |  |
| 22 | 钢锯条 | 木类 | 个 | 细齿 | 恒海 |  |
| 23 | 木条 | 木类 | 根 | 2X4cm方木条（光面） | 吉林森工 |  |
| 24 | 角铁 | 木类 | 米 | 3x3镀锌角铁 | 延旭 |  |
| 25 | 角铁 | 木类 | 米 | 4x4镀锌角铁 | 延旭 |  |
| 26 | 角铁 | 木类 | 米 | 6x6镀锌角铁 | 延旭 |  |
| 27 | 方铁 | 木类 | 米 | 4x4镀锌方铁 | 延旭 |  |
| 28 | 电控电表 | 电类 | 个 | HDDS1352-100KC电表 | 海恩德 |  |
| 29 | 应急照明灯 | 电类 | 个 | 安科瑞消防应急照明灯280*243 | 安科瑞 |  |
| 30 | 安全指示灯 | 电类 | 个 | 安全出口指示灯（安科瑞）350*180 | 安科瑞 |  |
| 31 | 吸顶灯 | 电类 | 个 | 安科瑞吸顶式圆形消防照明灯250 | 安科瑞 |  |
| 32 | 节能灯泡 | 电类 | 个 | 15W白色螺口节能灯泡 | 佛山照明 |  |
| 33 | 排风扇 | 电类 | 台 | 结成吊顶排风扇30X30cm白色 | 扬子 |  |
| 34 | LED日光灯 | 电类 | 只 | LED灯管，长60cm白色 | 佛山照明 |  |
| 35 | 天花小筒灯 | 电类 | 个 | 西普仕天花筒灯SP——16124型15cm | 佛山照明 |  |
| 36 | 天花长筒灯 | 电类 | 个 | 未找到 | 佛山照明 |  |
| 37 | 天花大筒灯 | 电类 | 个 | 明装筒灯天花吸顶悬挂式玄关灯25*30cm | 佛山照明 |  |
| 38 | LED灯支架 | 电类 | 个 | 1.2米LED灯双排支架 | 佛山照明 |  |
| 39 | LED灯支架 | 电类 | 个 | 1.2米LED灯单支架 | 佛山照明 |  |
| 40 | 电缆 | 电类 | 米 | 4毫米平方3加1电缆 | 鑫科 |  |
| 41 | 交流继电器 | 电类 | 个 | NCH8—20/20 | 正泰 |  |
| 42 | 交流接触器 | 电类 | 个 | CJD2—380/220 | 正泰 |  |
| 43 | 钠灯灯泡 | 电类 | 个 | 250W螺口钠灯路灯专用 | 欧普照明 |  |
| 44 | 整流器 | 电类 | 个 | 250W整流器路灯专用 | 欧普照明 |  |
| 45 | PZ30盒 | 电类 | 只 | 明装30回路 | 卓越 |  |
| 46 | PZ30盒 | 电类 | 只 | 明装6回路 | 卓越 |  |
| 47 | PZ30盒 | 电类 | 只 | 明装15回路 | 卓越 |  |
| 48 | 吸顶灯灯配 | 电类 | 个 | 16W、Ф20cmLED吸顶灯灯配 | 卓睿 |  |
| 49 | Ф15水表 | 水 | 套 | Ф15数字运城抄表水表 | 速达 |  |
| 50 | Ф25水表 | 水 | 套 | Ф25数字运城抄表水表 | 速达 |  |
| 51 | 内膨胀螺丝 | 水 |  | Ф8X120mm内膨胀螺丝 | 新阳 |  |
| 52 | 外膨胀螺丝 | 水 |  | Ф8X60mm外膨胀螺丝 | 新阳 |  |
| 53 | 污水盖板 | 水 | 只 | 59CM复合型材料5CM厚圆形 | 兴广 |  |
| 54 | 雨水窨井盖 | 水 | 个 | 59X59cm复合材料5cm厚 | 兴广 |  |
| 55 | 雨水窨井盖 | 水 | 个 | 69X69cm复合材料5cm厚 | 兴广 |  |
| 56 | 雨水沟盖板 | 水 | 个 | 40x30cm复合材料7cm厚 | 兴广 |  |
| 57 | 雨水沟盖板 | 水 | 个 | 50x40cm复合材料7cm厚 | 兴广 |  |
| 58 | 镀锌水管 | 水 | 米 | φ65镀锌水管 | 山西龙成 |  |
| 59 | 镀锌水管 | 水 | 米 | φ80镀锌水管 | 山西龙成 |  |
| 60 | 镀锌三通 | 水 | 个 | φ50镀锌三通 | 山西龙成 |  |
| 61 | 镀锌三通 | 水 | 个 | φ65镀锌三通 | 山西龙成 |  |
| 62 | 镀锌三通 | 水 | 个 | φ80镀锌三通 | 山西龙成 |  |
| 63 | 镀锌弯头 | 水 | 个 | φ50镀锌弯头 | 山西龙成 |  |
| 64 | 镀锌弯头 | 水 | 个 | φ65镀锌弯头 | 山西龙成 |  |
| 65 | 镀锌弯头 | 水 | 个 | φ80镀锌弯头 | 山西龙成 |  |
| 66 | 镀锌速接 | 水 | 个 | φ50镀锌速接 | 山西龙成 |  |
| 67 | 镀锌速接 | 水 | 个 | φ65镀锌速接 | 山西龙成 |  |
| 68 | 镀锌速接 | 水 | 个 | φ80镀锌速接 | 山西龙成 |  |
| 69 | 阀栏片 | 水 | 个 | φ100阀栏片 | 恒达鑫 |  |
| 70 | 阀栏垫片 | 水 | 个 | φ100阀栏垫片 | 廊坊美博 |  |
| 71 | 阀栏螺丝 | 水 | 个 | φ100阀栏专用螺丝 | 新阳 |  |
| 72 | 小便斗感应器 | 水 | 个 | 安华（装5号电池的）套装 | 安华 |  |
| 73 | 小便斗电磁阀 | 水 | 个 | 安华（装5号电池的）套装 | 安华 |  |
| 74 | 下漏 | 水 | 个 | 上口直径11cm 下口直径3.2cm | 樱花 |  |
| 75 | 登便器 | 水 | 个 | 陶瓷后位蹬便器500*400 | 九牧 |  |
| 76 | 台上盆 | 水 | 个 | 科勒旗下卡丽KARAT洁德修边式台上脸盆 型号：18614T-1-WK565 x 465 x 200 mm | 九牧 |  |
| 77 | 登便器水箱 | 水 | 套 | 厕所塑料水箱蹲便器水箱尺寸3-6L | 九牧 |  |
| 78 | 淋浴花洒 | 水 | 套 | 花洒套装 | 星恩泽 |  |
| 79 | 水表 | 水 | 个 | 杭州竞达电子有限公司 电子式智能冷水水表 LXSZ-25D | 杭州竞达 |  |

- 技术支持与服务承诺：

三、售后服务及质保承诺：

四、有关资质证明材料：

（复印件须单位盖章。）

五、联系方式：

联系人：           电话：            手机号码：

供应商名称：（盖章）

年   月   日