安徽信息工程学院文津校区运动场地围栏更换项目密封询价

一、询价单位：安徽信息工程学院  询价编号：AIIT-2017017

二、询价物品：安徽信息工程学院文津校区运动场地围栏更换项目，具体内容见【附件一、技术要求】--请下载附件。

三、报价人资格：

1.符合《政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

2.具有独立法人资格，营业执照年度年检合格，包含围栏生产、经销、安装等经营范围；

3.具有良好的商业信誉和财务状况，制度健全，依法纳税，合法经营，在以往经营活动中没有违规或违约行为；

4.本项目不接受联合体投标；

5.本项目需现场提供围栏样品。

四、报价截止日期：  2017  年   1  月  10  日截止 。

五、请将报价函一式三份（正本壹份，副本贰份）密封后（封面须加盖单位公章或法定代表人印章）在  1  月  10  日下午2点准时送至图书馆7楼资产管理处。

六、报价函应包括：

1．报价函（见附件1）；

2．法人营业执照，税务登记证、组织机构代码证书（需验证营业执照原件）；

3．法定代表人证明或法定代表人授权委托书（授权委托书中必须有授权人和被授权人的签名）；

4．生产商需提供盖公章的生产许可证复印件，经销商需提供盖公章的生产商授权委托书复印件；

5．服务承诺及公司需要说明的材料；

6．报价函应字迹清楚、内容齐全、表达准确，不应有涂改增删处，如修改时，修改处须有法定代表人印章。

六、联系方式：

联系地址：皖芜湖市芜湖县新芜经济开发区永和路1号（新芜校区图书馆7楼资产管理处）

招标咨询：尹老师             联系电话：  0553-8795057

安徽信息工程学院资产管理处
                                                                  2017  年  12  月  25  日

附件一：    安徽信息工程学院（文津校区）围栏项目更换技术标准

一、工程概况

1、工程名称：安徽信息工程学院文津校区运动场地围栏更换项目

2、工程地点：安徽信息工程学院文津校区

3、背景：文津校区围栏老旧，部分位置立柱底座已腐蚀严重，存在较大安全隐患，为保障教职工在日常活动中的人身安全，故此次计划对围栏进行更换。

二、施工原则

本次围栏更换本着安全、耐用、节约的原则，为师生提供更好的教学环境，施工中要做好安全防护措施，施工结束应保障设施坚固耐用，杜绝出现安全隐患。

三、施工内容

文津校区风雨操场围栏、网球场围栏及南大门围墙钢管全部更换，含支撑立柱基础。基础应高于地面3cm以上。

四、质量要求：

1、保证产品色彩鲜亮、抗老化、耐腐蚀、网面平整，强力张紧，不易受外力撞击变形；

2、保证立、杆固定的牢固、稳定及可靠性；

3、围栏施工过程中禁止破坏周边设施设备；

4、围栏安装完毕后保证现场环境整洁，如有破坏应及时恢复原样；

五、其他要求

为保障拆除后的围栏及时处理，此次项目中的旧围栏抵作价款由施工单位处理，在报价中体现。

六、工程量清单

- 运动场围栏工程量清单及技术要求

（文津校区围栏更换工程量清单）

| 序号 | 位置 | 单跨尺寸（m） |  | 跨数 | 总面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 宽 | 高 |  |  |  |
| 1 | 体育场南 | 3 | 2.5 | 29 | 217.50 | 含一跨门（双开） |
| 2 | 体育场西南角（惠生超市旁） | 3.5 | 2.5 | 4 | 35.00 |  |
| 3 | 康雄数码旁 | 4 | 2.5 | 1 | 10.00 | 双开门（含小门0.8x2.5m） |
| 4 | 习府超市旁 | 4 | 2.5 | 1 | 10.00 | 双开门（含小门0.8x2.5m） |
| 5 | 北门警卫室旁 | 3 | 2.5 | 6 | 45.00 |  |
| 6 | 西边篮球场南边 | 4.2 | 4 | 10 | 168.00 |  |
| 7 | 网球场东边 | 4 | 4 | 18 | 288.00 |  |
| 8 | 网球场北面 | 4.2 | 4 | 8 | 134.40 | 含一处双开门（门高2.5m） |
| 9 | 网球场西边 | 4.2 | 4 | 15 | 252.00 |  |
| 10 | 网球场南边 | 4.2 | 4 | 8 | 134.40 |  |
|  | 总计 |  |  |  | 1294.3 |  |

(文津校区围栏更换技术要求)

| 序号 | 类别 | 规格参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包塑丝 | 包塑直径5.0mm，网孔尺寸6x6cm | 低碳钢丝，颜色与原有一致。 |
| 2 | 立柱 | 直径75mm，壁厚3mm | 热镀锌钢管、现场刷、喷防锈底漆和环氧富锌面漆，颜色与包塑丝一致，底漆品牌菱湖或凤凰。 |
| 3 | 横柱 | 直径70mm，壁厚2.5mm | 热镀锌钢管、现场刷、喷防锈底漆和环氧富锌面漆，颜色与包塑丝一致，底漆品牌菱湖或凤凰。 |
| 4 | 立柱、横柱材质 | 热镀锌钢管 | 保8年不上锈 |
| 5 | 包塑丝防腐处理 | 浸塑 |  |
| 6 | 混凝土浇筑基础 |  | 保证稳固可靠，费用纳入单价中 |
| 7 | 单跨尺寸 |  | 按原尺寸设置 |

2、文津校区南大门围墙钢管更换工程量清单及技术要求

| 序号 | 名称 | 长 | 直径 | 壁厚 | 材质 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢管 | 95cm | 50mm | 2.5mm | 热镀锌 | 70 | 根 | 1、每个洞口5根钢管，共计14个洞口 2、管长不含深入墙体内尺寸 |

以上工程量清单内围栏和围墙钢管数量只做参考，工程决算据实核算。

注意事项：

- 乙方所供材料均需提供国家环保、质检等部门出具的合格证书及所有相关证明材料，并留样保存；

- 乙方须提供材料样品由招标人确认并留样保存；

- 以上数量仅作为投标报价设定，实际使用数量请各投标人根据现场勘查、施工图纸核算确定，验收时采用据实核算，围栏及围墙钢管更换项目中的支撑系统、底座加固、材料损耗等费用纳入其单项报价中；

- 以上各项报价含原材、安装、人工费、措施费、规费、税金等（合同签订前相关部门实施的各项费用），并包含各种工艺要求，以全费用报价，投标人需考虑垃圾清运等各风险因素进行综合报价；

- 施工单位务必进行现场勘查，提供切实可行的施工方案，编制技术文件，考虑各种因素进行报价；

- 施工中须有必要的安全文明保障措施，具体详见后保字【2014】10号文：

- 施工车辆、机械进场需到保卫科进行备案登记，施工时间由院方安排，不得随意进驻施工，不得破坏校园内原有建筑、设施（道路、围墙、管道等），若有损坏须及时进行恢复，紧急情况需向学院报备；

- 施工方应提前提交施工计划，如有偏差须提前告知，另需严格按照学院指令合理安排施工；

（3）当日施工，当日完成建筑垃圾的清运；

（4）施工单位要严格落实安全防范措施，加强施工队伍管理，须对所有施工人员进行安全文明施工教育，自觉遵守国家法令法规和学院的各项规定；

（5）施工场地实行封闭管理，所有施工人员须在限定的施工现场活动，非公不得进入施工现场以外的办公、宿舍、教学场所；

（6）施工单位人员应到保卫处进行登记备案，人员变更时，须及时进行人员变更信息登记；

四、施工要求：

1、工期30天（含因甲方计划性停电一周时间）。

2、围墙钢管、围栏整体质保5年，立柱质保8年。质保期内，免费维修。

3、包工包料、包制作、包运输、安装调试等交钥匙工程费用。

4、所有施工工艺须经甲方确认，方可施工。

6、施工人员必须有国家或行业机构颁发的相应资格证书和特殊作业操作证。

6、施工中，严格按照操作规程和防护用品的使用，确保人员的安全。

7、请投标单位务必踏勘现场，详细了解工程内容及要求，不得漏项（可在投标文件中显示）。

附件一：

投标函

致：安徽信息工程学院

1、根据你方招标工程项目编号为的安徽信息工程学院文津校区运动场地围栏更换项目招标文件，经考察项目现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条款、工程量清单、相关技术要求及其他招标资料后，我方愿意以人民币（大写）      元(￥        )，并按上述合同条款、工程量清单技术要求及贵处提供的其他招标资料要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方资质为。如我方中标，我方保证本工程不转包、分包。

3、如我方中标，我方拟派为本工程项目经理，其项目经理资质为        在本工程竣工前不予变更。

4、如我方中标，我方保证按合同中规定的开工日期开始施工，在投标工期内完工并交付全部工程，并确保该工程竣工验收质量达到标准。

5、如果我方中标，我方将按照合同条款的规定提交履约保证金，并承担责任。

6、我方为本项目提交的投标书一式肆份，其中正本一份、副本叁份。

7、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

8、我方理解贵单位不一定将合同授予最低报价的投标人。

投标单位名称：      （公章）

投标单位授权代表姓名（签字）：

日  期：

通讯地址：

邮政编码：                                   电话：

传    真：

投标单位开户行：

账          号：

附件二：

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：      年龄：      职务：

系的法定代表人。为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：           （盖公章）

日期：         年       月           日

附件三：

投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）系（投标人名称）    的代表人，现授权委托（单位名称）    的    （姓名）为我公司签署本工程已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人。代理人全权代表我所签署的本工程已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托：

代理人姓名：           年龄：

身份证号码：                           职务：

投标人：                                         （盖公章）

法定代表人：                                   （签字或盖章）

授权委托日期：          年        月         日

附件四：

清单报价表

投标方名称：_______________（盖章）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（元） |  |  |  | 小写： 大写： |  |  |  |

全权代表签字：_________    日  期：  年  月  日

注意：投标报价表填写说明

- 所有价格用人民币（元）表示：

- 如果单价和总价不符时，应以单价为准：

附件五    营业执照、资质证书等

附件六    本项目需要现场提供样品 （需提供样品详细的技术参数、规格型号的说明）