**安徽信息工程学院2018-2019年度空调维修供应商公开询价**

**一、询价公告**

遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，安徽信息工程学院2018 -2019年度空调维修供应商采购项目进行国内公开询价，欢迎符合资格的投标人参加。

一、项目概况：

项目名称：安徽信息工程学院2018 -2019年度空调维修供应商公开询价。

项目编号：AIIT-2018008

二、询价采购内容：详见本公告附件。

三、供应商资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件报价人；

2、报价人须具备工商部门正式登记注册的从事空调维修和服务的公司，本项目不接受联合体投标；

四、采购项目要求：

1、供货要求：供应商按需要部门或资产管理处的相关人员要求完成维修以及配件更换。

2、报价要求：按附件《空调维修内容及范围》的产品报单价（含运费和税费），投标人报价时须按附件原顺序报价，不得变更原有目录序列，本项目不接受部分报价，正本壹份，副本贰份,电子版壹份。

3、服务期：合同期限一年，在合同服务期内，乙方各方面服务均能满足甲方的，甲方可选择与其续签一年合同。

4、产品质量承诺和服务承诺。

5、质保期（服务期）：按行业标准执行。

6、验收要求：按行业标准验收。

7、付款方式：交货验收完毕，每月1—10号乙方向甲方资产管理处提供电子对账明细，每月20日之前安排对账，对账完毕后乙方于5个工作日内向甲方提供合格的普通发票以便甲方付款，否则甲方有权拒绝付款；付款采用月结方式结算支付。

8、中标价即合同价，中标人不得以任何理由要求提高合同价格。

五、标书内容

1、投标函；

2、资质材料；

3、报价表；

4、各类承诺。

六、注意事项：(开标时带原件审查，项目负责人需到场)

资质资料需包含以下内容：

1、企业营业执照正副本复印件、组织机构代码证正副本复印件、税务登记证正副本复印件（含国税、地税）。

2、法人身份证及复印件（委托人身份证及复印件）。

3、所有复印件必须加盖单位公章。

注：以上复印件必须加盖单位公章留置备查。

七、递交报价文件时间及联系方式：

1、报名时间：2018年5月2日至2018年5月14日（报名时提供资质资料原件备查）。

2、递交报价文件截止时间： 2018年5月18日下午2：00，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

3、递交报价地址：安徽信息工程学院图书馆1楼3号会议室（皖芜湖市芜湖县永和路1号）。

4、联系方式：

联系人：尹老师、蒋老师；

联系电话：0553-8795057/8795058

传真：0553-8795057

安徽信息工程学院资产管理处

二〇一八年五月二日

二、清单报价表------空调维修内容及范围

柜机及挂壁式：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 修理项目 | 服务内容 | 单价（元） |
| 单机维修 | 　 | 单位 | 数量 | 1.5P | 2P | 3P | 5P | 备注 |
| 更换风向叶片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换风向电机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换室内风扇电容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换室内风扇叶片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换室内风扇电机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换蒸发器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换微电脑控制板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换遥控接收器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换温度感应器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换拨动开关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 修理室内机漏水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换室外排水管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换室内连接纳子 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换四通阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 内外机连接（米） |  |  |  |  |  |  |  |
| 加氟里昂（压） |  |  |  |  |  |  |  |
| 加氟里昂(环保) |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换高压阀门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换低压阀门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换毛细管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换过滤器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换冷凝器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换室外风扇电机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换室外风扇叶片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换室外风扇电容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换室外控制板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换热保护器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换变压器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换接线器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换压缩机电容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换交流接触器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 铜管（台/米） |  |  |  |  |  |  |  |
| 拆、装、移机 | 拆机（内机）（含校内运输费） |  |  |  |  |  |  |  |
| 拆机（外机）（含校内运输费） |  |  |  |  |  |  |  |
| 装机（内机）（含校内运输费） |  |  |  |  |  |  |  |
| 装机（外机）（含校内运输费） |  |  |  |  |  |  |  |
| 拆、装机（套）（含校区内运输） |  |  |  |  |  |  |  |
| 内机移机(含拆、装、校区内运输） |  |  |  |  |  |  |  |
| 外机移机(含拆、装、校区内运输） |  |  |  |  |  |  |  |
| 两校区之间的移动（来回80公里) |  | 车 |  |  |  |  | 包含上、下车 |
| 墙穿孔(包括砖墙、混凝土、玻璃等) |  |  |  |  |  |  |  |
| 加氟里昂（压） |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅材 | 铜管（台/米）(包含信号线、电源线、水管费用) |  |  |  |  |  |  |  |
| 支架(不锈钢材质) |  |  |  |  |  |  |  |
| 插座改为固定封闭接线或增加空气开关(含更改材料及人员费用) |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 以上费用包含人工费、配件费、普通发票费用、不含吊机费用（如需要特殊安装的高空安装费用以及吊机费用可另外协商）。三楼及三楼一下免受高空作业费，三楼以上高空作业费收费如下： |
|  |  |
| 高空作业增加费用元/台 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 1.5P | 2P | 3P | 5P | 备注 |
| 4、5、6楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、8、9楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10楼及以上 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

多联机

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 修理项目 | 服务内容 | 单价（元） |
|  | 更换压缩机 |  |  |  |  |
| 更换热交换器 |  |  |  |  |
| 更换四通换向阀 |  |  |  |  |
| 更换压力容器 |  |  |  |  |
| 更换其他系统部件 |  |  |  |  |
| 更换电机、电机支架、风扇等 |  |  |  |  |
| 排水泵、浮子开关、接水盘更换或清污 |  |  |  |  |
| 更换电器部件 |  |  |  |  |
| 水系统部件 |  |  |  |  |
| 更换其他部件 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 变频压机 |  |  |  |  |
| 定频压机 |  |  |  |  |
| 211A模块 |  |  |  |  |
| 615B变频板 |  |  |  |  |
| 风机变频板 |  |  |  |  |
| 直流电机 |  |  |  |  |
| 风扇叶 |  |  |  |  |
| 风扇支架 |  |  |  |  |
| 风管内机主板 |  |  |  |  |
| 内电机四面出风机内机主板 |  |  |  |  |
| 电源板 |  |  |  |  |
| 排水泵 |  |  |  |  |
| 制冷剂 |  |  |  |  |
| R410A、R407C |  |  |  |  |
| R22 |  |  |  |  |
| 制冷剂充注费用 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 拆、装、移机 |  |  |  |  |  |