消防集中监控系统设计安装项目

招

标

文

件

项目名称：安徽信息工程学院消防集中监控系统设计安装项目

招标编号：AIIT-2019001

二零一八年十一月

目       录

第一部分 招标邀请……………………………………………………………………3

第二部分 投标须知……………………………………………………………………7

第三部分 技术标书……………………………………………………………………15

第四部分 投标文件(说明和样式)……………………………………………………16

安徽信息工程学院消防集中监控系统设计安装项目招标邀请

安徽信息工程学院对消防集中监控系统设计安装项目进行公开招标,特邀请有此项履约能力的单位前来投标。

一、招标编号：AIIT-2019001

二、招标方：安徽信息工程学院

三、招标内容：详见第三部分技术标书

四、招标文件发出：

本次招标的标书发出时间：2019年1月7日—1月25日下午4：30前；

发标地点：芜湖县永和路1号安徽信息工程学院新芜校区图书馆7楼资产管理处；

报名资料：营业执照及相关资质证书复印件、授权书、身份证（复印件需加盖公章）报名费100元

五、投标要求：

投标截止时间：2019年1月25日14:00前；

按照招标文件格式编制并盖章密封（纸质投标文件一正叁副\电子标书一份）；

投标方须派项目经理参加现场答辩，且需提供半年以上本单位缴纳社保证明。

六、开标：

时间：2019年1月25日14：00；

地点：芜湖县永和路1号安徽信息工程学院新芜校区图书馆一楼3号会议室；

七、投标人资格要求

1. 具有独立的法人资格，营业执照在有效期内，具有独立承担民事责任的能力;

2. 遵守中国的有关法律、法规和规章的规定，近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、管理制度、服务规范；

3.具有类似项目经验;

4. 本项目不接受联合体投标。

八、投标保证金

本次投标保证金5000元整（人民币大写：伍仟元整），要求2019年1月25日16:30前汇到学院账户，逾期取消投标资格。

九、招标单位联系方式

地址：安徽省芜湖县永和路1号安徽信息工程学院图书馆7楼资产管理处

报名咨询：尹老师     0553-8795057     QQ:1037829307

十、转账信息

开户银行：建设银行芜湖市弋江支行

开户名称：安徽信息工程学院

银行帐号：34001676808052505438

安徽信息工程学院

二零一九年一月柒日

第二部分 投标须知

一、项目概况

1、项目名称：安徽信息工程学院消防集中监控系统设计安装项目。

2、投标注意事项：

2.1 投标人资格要求需满足招标邀请第7条要求；

2.2投标单位该项目负责人必须到场参加开标，回答评委提问，并现场提供营业执照、相关资质原件、身份证及社保证明等资料原件供招标人核实。

3、投标费用

投标人应承担其编制投标书以及递交投标书所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

4、维保周期：一年，自双方合同签订之日起。

5、付款方式：验收合格后支付中标价的95%,剩5%待质保期满后支付。

二、招标文件

1、招标文件的组成

本招标文件、答疑纪要、招标人对招标文件的修改书及其它有效函件。

2、招标文件的购买

投标人应向招标人购买招标文件，本次招标文件100元，招标文件售后不退。

3、招标文件的澄清

3.1 投标人在收到招标文件以后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后在规定的时间内以书面形式向招标人提出，招标人认为有必要澄清的将以书面形式予以答复。该答复将送达所有获得招标文件的投标人，并作为招标文件的组成部分。投标人因招标文件而单方面做出的推论、解释和结论，不属于招标人承诺，招标人概不负责；

3.2 招标文件中有不符合行业标准的，投标方应在投标安徽信息工程学院新芜校区消防监控室电缆铺设采购项目采购阶段或中标实施阶段予以纠正或尽提醒义务。如作为有经验的投标人（中标人）应当知道而未尽提醒义务的，执行指令而造成的损失由投标人（中标人）承担。

4、招标文件的修改

招标人无论出于任何原因均有权对已发出的招标文件进行必要的修改。若需进行必要的修改，应在投标截止时间前，以书面形式送达所有已购买招标文件的投标人。投标人在收到该澄清文件后应于投标标书送达前2小时，以书面形式给予确认，如无书面确认也视作认可，该修改内容为招标文件的组成部分。

5、招标文件的解释权归属招标人。

三、投标书

1、招标文件内容注意事项

投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏，应于招标文件发出后在规定时间内向招标人索取，否则责任自负。同时应仔细阅读招标文件所有的内容，任何未按招标文件要求编制的投标书将被拒绝，或者视为废标。

2、投标书的内容：

（1）投标函；

（2）法人代表授权委托书；

（3）安徽信息工程学院消防集中监控系统设计安装项目报价函

（4）资格证明文件，包括：营业执照、资质证书等复印件；

（5）投标人信息和主要项目业绩表；

（6）近三年财务表；

（7）技术支持与服务承诺书；

（8）复印件需盖章，开标时需提供资质材料原件备查。

3、投标文件的格式

投标人必须按照本招标文件的商务标和技术标的要求编制投标文件。

4、投标报价

4.1投标报价的依据

投标人应根据招标人提供的技术要求、招标文件、答疑纪要以及与此相关的报价编制依据资料文件进行报价；

4.2 投标货币：本项目投标报价采用的币种为人民币；

4.3 投标报价：投标单价为综合单价（含直接费、间接费、税金及利润）。

5、 投标担保

5.1投标人应在递交投标文件时提交本须知“前附表”第6项所规定数额的投标担保，并作为其投标的一部分。投标担保是为了保护招标人免遭投标人的行为而蒙受的损失。

5.2 投标人交纳的投标担保应从其企业基本账户汇出，可用银行转账形式交纳，并在汇款凭据上注明“安徽信息工程学院消防集中监控系统设计安装项目”，应于1月25日16:30前汇达以下招标人指定账户，逾期取消投标资格。

开户银行：建设银行芜湖市弋江支行

开户名称：安徽信息工程学院

银行帐号：34001676808052505438

5.3下列任何一种情况发生时，投标人将不得要求招标人退还其投标保证金：

A. 弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标；

B. 投标截止之后至投标有效期终止期间撤回其投标；

C. 因中标人过错被废除授标；

D. 中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签定合同；

E. 法律法规规定其它损害招标人利益的情形;

F. 投标保证金缴纳后无故不出席评标会的。

6、投标有效期

6.1投标书在投标截止日后60天内有效。在此期间，投标人的投标文件将受招标文件约束，如投标人被授予合同，投标人不得拒绝。

6.2 在原定的投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人可向投标人提出延长有效期的要求，这种要求和答复应以书面的形式进行。投标人可以拒绝这种要求。同意延期的投标人，不需要也不允许修改投标书。

7、投标文件的份数和签署

7.1 投标人提交投标文件共四份,正本壹份,副本叁份。

7.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字体应清晰易于辨认，并在招标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本内容不一致之处，以正本为准。

7.3 投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托人签字或盖章的投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署委托书无效。

7.4 除投标人对错误处须修改外,全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改,修改处由投标人加盖投标人的印章或由投标人法定代表人签字或盖章。

8、投标文件的递交

8.1投标人应将投标文件的正本和副本同时密封于密封袋中,并在密封袋封口处加盖投标人法人章作骑缝章。

8.2 投标文件的密封袋应标记：

标书编号：                   投标内容：                    投标人名称：

封口处注明: “开标前不得启封”字样

8.3投标人应按本须知总则上所规定的地点,于投标截止时间前提交投标文件。迟交的投标文件,招标人将拒绝接受迟交的投标文件并原封退回。

8.4 投标文件的补充、修改与撤回:

8.4.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分;

8.4.2 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件;

8.4.3 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件;

9、开标、评标、定标

9.1开标时间:

招标人将于《投标须知前附表》中规定的时间、地点举行开标会，投标人应派法定代表人或授权代理人参加开标会，并随身携带其居民身份证及至少半年社保证明。

9.2开标方式:

开标会由招标人主持，由各投标人代表检查投标文件的密封情况，确认无误后当众启封，由投标人代表宣读投标人名称、投标价格和投标文件其他主要内容，并回答评标委员会成员的提问。

9.3评标委员会：

招标人负责组建评标委员会，人数为3人以上单数。评标委员会负责评标工作。

9.4 无效投标书的界定:

投标书出现下列情况之一的，将作为无效投标书处理，无效投标书不予参加评标。

9.4.1 逾期送达的；

9.4.2 投标人在规定的开标时间未派法定代表人或其授权代理人参加开标会的；

9.4.3 代表投标人参加开标的人员不能出示法定代表人或授权代理人身份证明文件的；

9.4.4 投标文件未按招标文件要求密封包装的；

9.4.5 投标文件正本和副本未按招标文件要求编制的；

9.4.6 投标人在一份投标文件中，报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准的。

9.5 投标文件计算错误的修正:

9.5.1 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

A. 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

B. 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

9.5.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。

9.6 评标办法：采取综合评议的办法，评标委员会的评委将根据各投标人提供的投标文件中有关材料，以合理最低价为基准，进行综合评审，不承诺最低价中标。

9.7 未中标的投标书处置:

对未中标的投标书，不予退回。

9.8 中标公示：在谈判结束后将中标情况进行现场宣布，并在“学院官网”(http://www.aiit.edu.cn)及芜湖市公共资源交易中（http://whzbb.com.cn）以公告形式公示，公示期3天。

10、授予合同

10.1 招标人的权利:

10.1.1按照本次招标办法，招标人在发出中标通知书前有权接受或拒绝参与本次投标的任何投标人。招标人对由此引起的对投标人的影响，不承担任何责任，也无须将这样做的理由通知受影响的投标人。

10.1.2招标人在授予合同时及合同履行过程中有权对“招标范围内的内容”中规定的数量和服务等予以增加或减少,投标人承诺其投标报价中的单价不变。

10.2 中标通知书:

10.2.1 在规定的投标有效期截止前，招标人按照有关规定向中标人发出中标通知书。

10.2.2招标人将在发出中标通知书的同时,将采用电话通知的方式将中标结果通知所有未中标的投标人。

10.3 合同协议书的签署:

10.3.1 招标人将以书面形式向中标人发出《中标通知书》，中标人收到《中标通知书》后，按照招标文件、投标文件的内容和国家有关规定，在规定的时间、地点与招标人签订工程承包合同。

10.3.2 如经招标人对中标人投标文件进行查验后，发现其有弄虚作假行为或中标人不能按时与招标人签订工程承包合同，招标人有权取消其中标资格，此时，招标人将从中标候选人中另选中标人。

10.4 履约担保

合同协议书签署后两天内,中标人向招标人就中标项目提交合同价10%的履约保证金。

第三部分  技术标书

一、项目名称：安徽信息工程学院消防集中监控系统设计安装项目

二、项目地点：芜湖县永和路1号安徽信息工程学院

三、技术标要求：

# 安徽信息工程学院消防集中监控系统设计安装招标（技术部分）

1、项目背景

安徽信息工程学院新芜校区消防控制室包括体育馆（A15）、图书馆（A10）、食堂（A14）、宿舍楼（A37）消防控制室，分别分散布置在学校不同区域，给消防值班管理带来很大的难度。同时，现场消防报警系统及联动控制系统分别由北京利达、泛海三江等不同厂家提供，不同厂家间系统探测信息及报警信息无法实现有效传输，现有消防报警系统无法实现控制中心集中检测控制。

学校目前正在建设安防监控中心，针对学校消防设施分布现状，在不改变现有消防系统的原则下，结合安防监控管理，引入智慧消防物联网数据管理系统技术，以实现消防安全经济有效管理的目标。

2、项目概况

安徽信息工程学院新芜校区消防控制室包括：体育馆（A15）消防控制室、图书馆（A10）消防控制室、食堂（A14）消防控制室、宿舍楼（A37）消防控制室，主要联动的设备包含火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消防水炮系统、消火栓给水系统、应急广播系统、消防联动控制系统、防排烟系统、安全疏散系统及应急照明系统、防火门、防火卷帘门等。具体的消防设施设备型号、数量、现状，各消防控制室、配电房位置等以投标单位现场考察为准。

3、项目要求

根据学校消防安全总体规划，在新建的应急指挥中心（消防集中监控中心），能够对学院内体育馆（A15）、图书馆（A10） 食堂（A14）、宿舍楼（A37）消防控制室内自动报警控制器实时状态进行监控，包含以上区域内消防设施运行状态监控和火灾报警信息接受（包含声音警示）。实时监控显示通过应急指挥中心显示屏反馈视频与音频警报信息，以实现学院消防设施统一远程监控管理目标。

4、项目系统概述

利用智慧消防物联网数据管理系统，在基于物联网、大数据、云计算、移动互联网和卫星定位等技术基础上，构建“互联网+”新型校园消防安全管理平台。该平台可将消防物联网数据系统、维保管理系统、终端用户管理系统、APP以及微信公众平台集于一体，对火灾报警系统、消防给水系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、防火门监控系统、防排烟系统、消防视频监控系统以及消防日常管理信息等数据集中采集和智慧分析，最终提高消防监管部门、维保服务机构和社会单位的消防全局掌控、协调联动、综合决策、重点部署、消防安全和管理水平。

5、项目设计图

根据学校实际，通过物联网关、无线网络、红外摄像监控等结合平台消防大数据及“火事通”APP实现对学校消防控制主机联网监控，在安防监控中心实时监控其它报警主机运行状态，也可通过手机下载“火事通”APP实时掌握消防系统运行状态。

6、项目系统主要设备及技术参数

6.1消防物联网网关

产品型号 JLD9400

输入电压变化范围 12V~36V        信号输入 RS 232

额定电压 DC 24V             通讯方式 TCP/IP 协议

安装方式 壁挂式安装

工作环境 温度 -20℃ ~50℃，相对湿度 ≤95%，无凝露

6.2并口打印机转换办卡

产品型号 JLD-TX9250

供电电源电压 DC5V          功耗 ＜ 2W

输出接口 RS232         输入接口 26P 并口 /20P 并口

电路板外形尺寸 80mm×80mm

工作环境 温度 0℃ ~60℃，相对湿度 ≤95%，无凝露

6.3大华乐橙wifi远程智能高清红外夜视监控摄像头

产品型号 TP1

传感器有效像素 720P

调整角度 水平 0° ~355°，垂直 0° ~90°

最大红外距离 10 米

图像处理 宽动态、背光补偿、强光抑制、3D 降噪、自动白平衡

网络接口 支持 WIFI、有线网口    供电电源 DC 5V

7、投标人技术方案需包含但不仅限于以下内容

（1）进度计划

（2）人员投入计划

（3）设备投入计划

（4）项目实施的重点、难点和解决方案

（5）安全文明措施

（6）质量保证与承诺

第四部分  投标文件 (说明和样式)

一、说明

投标人递交的投标文件应按第一部分有关条款的要求编制。为使投标人能直接复印本招标文件，特提供下列投标所必备的文件样式。

二、投标文件样式

以下提供了：1. 投标函； 2. 投标报价表；3. 分项明细清单价格表；4. 法人代表授权书；5 投标人资格声明；6. 投标保证金函； 7. 技术支持和服务承诺；8. 投标单位的基本信息和主要项目业绩表；9. 项目实施进度计划表。

三、资格证明文件（现场提供原件审核：营业执照、资质证书等）

投标人除提供投标函、投标报价单（人民币报价）、规格响应表三份文件外，还应提供有关资格证明文件，所有文件均需加盖单位公章。主要有：

1. 营业执照和税务登记证(复印件)；

2. 法人代表授权书(复印件)；

3.资质(复印件)；

5. 投标人资格声明；

6. 财务报表(含资产负债表、现金流量表和损益表)；

7. 获奖荣誉证书(如果有可提供)；

8. 项目负责人资质证书(复印件)；

9. 投标人应确保上述证明文件的真实性、有效性及合法性。否则，由此引起的任何责任都由投标人自行承担；

10.三年内业绩合同（复印件）。

附件一：投标函

安徽信息工程学院：

根据贵方所发通知函，我单位已领取（购买）了招标文件，并已了解邀请招标采购的过程，现正式授权签字人________代表投标人提供包含下述文件的投标文件正本一份、副本叁份。

1. 投标函(即本文件)；

2. 人民币_____万元的投标保证金(银行汇票)；

3. 开标一览表；

4. 投标报价表；

5. 规格响应表(含技术和服务资料附件)；

6. 资格证明文件(共_____页)；

7. 产品质量承诺；

8. 随机技术资料、零配件及专用工具清单；

9. 售后服务体系及维修保养方案；

10. 所投货物符合招标文件规定的证明资料。

据此函，签字人代表投标单位接受如下要求：

1. 投标报价表中提供和交付的设备、设施投标总价为人民币(大写:              元 )

2. 投标人将承担招标文件所规定履行合同的责任和义务；

3. 保证提交履约(质量)保证金，并无条件地接受因违约，买方提出的违约补偿；

4. 投标人同意从开标日期起遵循本投标书，并在投标有效期之前均具有约束力；

5. 如果在开标后撤回投标，投标人的投标保证金可被招标人没收；

6. 投标人完全理解招标人不一定要接受最低报价的投标；

7. 投标单位详细联系地址：

二○一八年  月  日

附件二：投标报价表

自行设计

附件三：分项明细清单价格表/主要产品品牌型号清单表

附件四：法人代表授权书

本授权书声明：_______________________公司（工厂）的___________  （法人代表的姓名、职务）代表本公司（工厂）授权_______________（被授权人的姓名、职务）为本公司（工厂）的合法代理人，就参加安徽工程大学机电学院实验室建设项目中软件、设备、设施议标采购项目的投标、签订合同以及合同的执行等，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

特此声明。

法人代表盖章                     代理人（授权人）签字盖章

职务：                           职务：

单位名称：                       单位名称：

附件五： 投标人资格声明

- 名称及其它情况；

  - 投标人名称：

  - 地址：

  - 成立和注册日期：

  - 主管部门：

  - 性质：

  - 主要负责人：

  - 职员人数：

- 最近三年的年度总营业额：

- 最近三年主要销售给国内及国外单位名称及地址；

名称和地址            销售的项目和数量

（1）出口销售         （2）国内销售

- 同意为投标人制造投标仪器设备和附有制造商的资格证明；

- 须由其它制造厂家供应和制造的部件（如果有的话）；

- 最近几年与各买方单位成交的此种投标货物（如果有的话）；

合同号：               签字日期：

产品名称：             数量(合同金额)：

- 有关银行的名称和地址；

- 其它情况；

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并能提供全部资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

授权代表签字：

授权代表职务：

（公章）

日 期：

附件六：投标保证金保函

××××：

本函是我公司————————————————为—————————————————————（投标方全称）参加贵方组织的—————————————项目招标的投标所作的担保。

1. 保证金额（大写）—————————————————————万元。

2. 在担保期内，我司在收到贵方通知，说明下列事实中的任何一项时，即按要求无条件地向贵方支付保证金。

2.1从开标后到投标文件有效期前，投标方撤回其投标；

2.2中标人因自身原因未能在规定期限内按照招标文件要求签订合同的；

2.3投标人在在投标期间有串标、哄抬标价等违规违法行为；

2.4在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的；

2.5因中标人原因放弃中标资格的；

2.6在收到中标通知后，投标方未能按中标通知书规定的时间和地点与买方签订合同；

2.7投标方在开标、评标期间干扰招标活动造成严重后果的。

3. 本保函自开标之日起生效，直到投标书有效期后30天内有效。

4. 请贵方于本保函有效期满后30天内将本保函退回我行。

单位名称：（公章）

委托代理人：（签字）

开具日期：

附件七：项目实施方案

（由投标人根据采购需求编制）

附件八：技术支持和服务承诺

（由投标人根据采购需求和可能编制，但不能低于采购的基本要求）

附件九：投标人信息和主要项目业绩表

（由投标人根据采购需求编制）

附件十：项目实施进度计划表

（由投标人根据采购需求编制）