## 艺术设计学院集群渲染实验室云桌面改造专项成本预算表
安徽信息工程学院集群渲染实验室改建明细表
系统名称 | 序号 | 名称 | 主要参数及性能、售后要求 | 参考品牌 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 小计金额 （元）
| 1 | 超融合服务器 | 1、2U机架式服务器； 2、CPU：两颗金牌处理器（不低于16核心，3.0GHz主频）； 3、内存：320GB内存； 4、硬盘：3个480GB企业级SSD硬盘，2个240GB企业级SSD硬盘，6个4TB企业级SATA硬盘； 5、网络：提供4个千兆网口和2个万兆光口含模块； 6、RAID卡：支持RAID0、1、5，1G缓存； 7、服务：整机三年质保 | 云玑、江波、DELL | 台 | 2
| 2 | 云平台管理软件 | 1、系统稳定运行，支持7*24小时不间断服务 2、支持虚拟云桌面及瘦终端的定时策略设置，对虚机设置定时开机/关机、挂起/恢复、休眠/唤醒以及断电策略，避免启动风暴，提升系统资源调度的灵活性和利用效率，系统还应支持对瘦终端设置定时开机/关机策略。（提供相应证明材料） 3、平台要求与已建设的集群渲染实验室做统一化管理，并与原有云平台管理软件、教学管理软件兼容 | 定制 | 套 | 1
| 3 | 群晖NAS | NAS网络存储服务器，四核处理器，2.0GHz，5盘位（可支持最大15盘位），支持2.5寸和3.5寸硬盘，配置不低于4个480GB SSD | 定制 | 台 | 1
| 4 | 显卡 | 48GB显存，支持显卡虚拟化vGPU | 定制 | 张 | 4
| 5 | 显卡虚拟化授权 | 显卡虚拟化授权，支持灵活调度显卡各项资源，适用教育行业，永久授权，5年服务 | 定制 | 套 | 48
| 6 | 云终端 | 1、X86架构，处理器性能达到两核两线程，2.4GHz； 2、提供2GB内存，8GB SSD； 3、千兆网卡，3个USB2.0接口，1个USB3.0接口，1个HDMI接口，1个VGA接口； 4、主机三年质保，配件1年质保； 5、云终端必须与桌面云系统、教学管理软件同品牌 6、瘦终端模式下，可通过特殊指令一键切换到命令行模式，查看终端本地日志信息等。同时也可一键端返回到客户端图形界面，方便测试和维护。（提供相应证明材料） | 云玑、江波、诺星 | 台 | 48
| 7 | 键鼠 | 罗技键鼠套装 | 罗技、双飞燕 | 套 | 48
| 8 | 桌面云系统 | 1.系统应具备良好的兼容性，要求同时提供VDI、IDV、VOI融合云桌面功能，支持三类云桌面的统一部署、统一管理，便于后期将艺术设计学院现有实验室的PC机利旧统一管理。 2.云桌面能够兼容学院现有的教学设备，如在 Photoshop 2021、Substance Painter 2021英文版、Zbrush 2021 英文版软件下，使用Wacom数位板时各项设备功能按键使用正常，光标能够实时跟随画笔移动，画笔压感反馈灵敏，绘制路径不存在触控延时。（提供相应证明材料） 3.支持GPU直通及GPU虚拟化环境下的三屏扩展功能。（提供相应证明材料） | 云玑、江波、诺星 | 套 | 48
| 9 | 教学管理软件 | 1.屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生。 2.网络影院：实现教师机播放的视频同步广播到学生机。 3.视频直播：通过USB摄像头将教师的画面实时广播到学生机，达到更形象的教学效果，具有引导客户选择视频设备的提示画面，以便客户快速完成摄像头设备的设置。 4.语音广播：将教师机麦克风的声音广播给学生，教学过程中，可以请任何一位已登录的学生发言，其他学生和教师收听该学生发言。 5.学生演示：教师可选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。 | 云玑、江波、诺星 | 套 | 1
| 10 | UPS电源 | 在线式UPS，20KVA，16KW，输入电压：190-520VAC（三相），输出电压：220V±2%，输出波形：正弦波，运行噪声：小于40分贝 电池数量：12V38AH*16只，电池柜1个 | 国产 | 台 | 1
| 11 | 定制桌面云联动关机软件 | 1、在学院已有集群渲染实验室服务器及此次建设的实验室服务器上部署UPS断电保护系统 2、部署智能物联软件模块，联动关机软件定制，实现宕机监控功能，配合UPS电源，实时侦测供电情况，停电等断电情况发生后，在10分钟后自动关闭桌面云服务，自动关闭服务器。（需提供证明材料） | 定制 | 套 | 1
| 12 | 机柜 | 42U服务器机柜 | 国产 | 台 | 1
| 13 | 培训椅 | 1、规格：550*450*860mm，写字板尺寸：400*260mm； 2、背框采用PP+纤料，耐磨透气网布。靠背连接件为铝合金。 3、座垫采用高密度定型棉座+耐磨弹力绒布座饰面。 4、椅架采用1.35mm厚镀锌椭圆管，表面电镀处理。 5、座板可翻转，架子可折叠，写字板角度可调。 6、PP全新料扶手，配四个全新优质尼龙万向轮毂。 7、其他：颜色可选，具体款式尺寸参照参考图，可放大查看。 | 国产 | 张 | 20
| 14 | 场地改造、综合布线等施工类 （选填，需附图纸） | 综合布线，需从服务器机房拉光纤至N310，从服务器机房拉光纤至弱电间。必须提供完备的设计和施工图纸，光纤穿墙时，要加带护口的保护用塑料管，光纤转弯半径须大于自身直径的20倍，由受过严格培训的技术人员实施光纤的端接和维护。 | 定制 | 项 | 1
| 合计（大写 ） | [6 empty] | 0