## 1
安徽信息工程学院2023年集群渲染云桌面实验室建设项目明细表
系统名称 | 序号 | 设备名称 | 主要参数及性能、售后要求 | 质保 | 参考品牌 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 小计 （元）
| 1 | 数位屏 | 1、屏幕尺寸：≧21.5英寸IPS； 2、屏幕分辨率：≧1920*1080（全高清） 3、色域：≧72% NTSC（CIE1931），≧96% sRGB（CIE1931） 4、可视角度：≧178/178 度 5、压感笔压力级别：≧8192级； 6、含压感笔套件、可调节式支架 7、IPS显示屏（屏上定制学校LOGO） | 不得低于3年质保服务 | 国产 | 台 | 48
| 2 | 超融合服务器 | 1、2U机架式服务器； 2、CPU：两颗金牌处理器（不低于16核心，3.0GHz主频）； 3、内存：320GB内存； 4、硬盘：3个480GB企业级SSD硬盘，1个300GB SAS硬盘，3个4TB企业级SATA硬盘； 5、网络：提供4个千兆网口和2个万兆光口含模块； 6、RAID卡：支持RAID0、1、5，1G缓存带电池； | 不得低于3年质保服务 | 国产 | 台 | 4
| 3 | 云平台管理软件 | 支持HTML5登录管理页面，WEB无插件方式访问虚拟机云管理平台,支持7*24小时不间断服务. | 不得低于3年质保服务 | 国产 | 套 | 1
| 4 | 显卡 | 48GB显存，CUDAs不低于10752，支持显卡虚拟化vGPU。 | 不得低于3年质保服务 | 定制 | 张 | 8
| 5 | 显卡虚拟化授权 | 正版显卡虚拟化授权vEDU，支持灵活调度显卡各项资源，适用教育行业， | 永久授权，不得低于5年质保服务。 | 定制 | 套 | 96
| 6 | 云终端 | 1、X86架构，5 Compute Cores 2C+3G，2.4GHz； 2、提供4GB内存，64GB SSD； 3、千兆网卡，4个USB2.0接口，2个USB3.0接口，1个Type-C口，1个HDMI接口，1个VGA接口； 4、云终端必须与桌面云系统、教学管理软件同品牌 | 主机不得低于3年质保服务，配件不得低于1年质保服务。 | 国产 | 台 | 96
| 7 | 键鼠 | 罗技键鼠套装 | 不得低于3年质保服务 | 罗技 | 套 | 96
| 8 | 桌面云系统 | 1、国产虚拟化平台，要求集群化部署； 2、虚拟机可调用显卡的硬件加速功能，支持各种显卡如Intel核显、NVIDIA或AMD显卡使用，虚拟桌面用户可借助调用的显卡流畅运行各种支持DirectX、OpenGL的图形设计程序，例如AE、AutoCAD、3DMax等； 3、在 Windows 10 系统下，Photoshop、Painter、Zbrush等做图软件下，使用如和冠等数位屏时各项设备功能使用正常，光标能够实时跟随画笔移动，画笔压感反馈灵敏； 4、支持GPU直通及GPU虚拟化环境下的三屏扩展功能。 | 不得低于3年质保服务 | 国产 | 套 | 96
| 9 | 教学管理软件 | 支持Windows 7/ 8/ 8.1/ 10(x86&x64)系统;支持全屏/窗口/指定区域广播、语音广播、网络影院、视频直播、学生演示、示范教学，要求广播图像及语音无延时，接收屏幕广播及语音广播的各学生端桌面画面及耳机声音同步；广播参数设置支持教师端和学生端双显示器广播模式；在窗口广播的模式下，学生端可以自主切换接收窗口的属性：全屏显示、窗口显示等；当教师端的桌面与学生端的桌面分辨率不一致时，作为接收端的学生端桌面会自动同步教师端的分辨率。 | 不得低于3年质保服务 | 国产 | 套 | 2
| 10 | 定制桌面云联动关机软件 | 部署智能物联软件模块，联动关机软件定制，实现宕机监控功能，配合UPS电源，实时侦测供电情况，停电等断电情况发生后，在10分钟后自动关闭桌面云服务，自动关闭服务器。 | 不得低于3年质保服务 | 定制 | 套 | 1
| 11 | 机柜 | 42U服务器机柜 | 3年质保服务 | 国产 | 台 | 1
| 12 | 汇聚交换机 | 端口：24个 10/100/1000M以太网端口，4个1G SFP端口 交换容量：336Gbps/3.36Tbps 包转发率：126Mpps | 不得低于3年质保服务 | 国产 | 台 | 1
| 13 | 万兆存储交换机 | 端口：12个万兆SFP+光口，4个10/100/1000 RJ-45 MDI/MDI-X自适应端口 交换容量：2.56Tbps/23.04Tbps 包转发率：240Mpps （满配万兆模块） | 不得低于3年质保服务 | 国产 | 台 | 1
| 14 | 接入交换机 | 端口：48个 10/100/1000M以太网端口，4个1G SFP端口 交换容量：432Gbps/4.32Tbps 包转发率：166Mpps | 不得低于3年质保服务 | 国产 | 台 | 4
| 15 | 投影机 | 3000流明以上 | 不得低于3年质保服务 | 国产 | 台 | 2
| 16 | 幕布 | 4：3；120寸幕布； | 不得低于3年质保服务 | 国产 | 个 | 2
| 17 | 施工安装及调试 | 1、每个网络信息点须有标记，标记符号表明物理位置； 2、走线安全美观，必需按照国家相关电气标准执行； 3、包含系统设备施工安装调试所需的所有线材、辅材及人工等费用； |  |  | 项 | 1
| 合计（元） | [7 empty] | 0