## 封面
安徽信息工程学院A9综合楼东广场星火雕塑基础
招标工程量清单
投 标 单 位: |  | (单位盖章)
编 制 人 : |  | (签字或盖章)
审 核 人 : |  | (签字或盖章)
编 制 时 间: | 2024-06-19

## 编制说明
安徽信息工程学院A9综合楼东广场星火雕塑基础 |  | ！！！请务必逐条仔细阅读
清单编制、填报说明
一、编制说明
1 | 本次招标清单编制图纸对应版本为2024年6月13日发送的《安徽信息工程学院A9综合楼东广场星火雕塑基础》招标图纸、现场查看及过程中图纸答疑及回复。
2 | 1）投标单位在措施费中填写含税单价； 2）投标人在报价填报时需填写“管理费及利润”费率，施工单位综合报价。 3）投标单位要详细阅读图纸，明确图纸要求，图纸中做法包含在本次报价中。 4）表格中的数字公式链接关系，投标人须自行检查核对，并对最后的数据结果负责。 5）措施费报价包含但不限于文明施工、环境保护、安全施工、临时设施、生活施工水电费等清单所列项，需达到甲方管理及第三方测评要求。 6）施工单位需自行核对工程量，并对工程量负责，如有异议在投标前提出，单价为施工企业依据自身实际情况自主报价产生，中标后量价不予调整。
3 | 计算规则及装饰范围
（1） | 非甲供材即乙供乙安(包括甲指乙供)材料的供应损耗均含于主材供应单价中。
（2） | 现行的工程施工规范与工程验收标准。
（3） | 工程量计算均执行《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》的规定，均为包括施工损耗及规范规定的富余数量，规范中规定的工作内容、施工损耗及规范规定的富余数量投标人在综合单价中考虑；装饰装修工程量计算规则应参照GB50584-2013装饰装修工程工程量计算规范，绿化工程量计算规则应参照GB50858-2013园林绿化工程计算规范，安装工程量计算规则应参照GB50856—2013通用安装工程工程量计算规范，市政工程量计算规则应参照GB50857-2013市政工程工程量计算规范；施工过程若地面、墙面、顶面等关联部位损害，须按原样恢复，报价时综合考虑在相关工程单价中或在措施费中综合考虑，结算不予调整价格。
（4） | 工程量清单列出的每个子目已包括涉及与该子目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和施工图纸一起对照阅读。
（5） | 工程量清单中每个子目的综合单价报价均应包括安徽省《计价规范》中“工作内容”规定的内容以及项目成型后所包含的全部工作内容的费用。
（6） | 清单中的措施项目等投标单位应根据自己的施工组织设计及现场踏勘的情况自行测算报价，措施项目清单中未注明的措施项目均包含在其他施工技术措施费和其它施工组织措施费中，由各投标人根据实际情况自行报价，费用包干，结算时不予调整。
（7） | 工程量清单中每一个子目的“项目特征”未说明或说明不全的，均按图纸说明及现行施工规范要求执行。
（8） | 工程检测、材料试验费含常规、非常规实验、专家评审等费用，投标单位总价包干，业主不承担任何费用。
（9） | 各报价（综合单价）应考虑同时满足项目特征、图纸、图集、强制规范、技术标准等内容。
（10） | 各投标人须复核工程量清单，按招标文件规定时间提出质疑，中标后任何以施工图不详、工程量清单有误等理由提出的索赔要求将不予受理，视为投标报价的优惠。
（11） | 含税基价单价组价组成： 人工费、机械费、辅材费、主材费及零配件、运杂费、包装费、管理费、利润、税金、风险金、保险、担保、赶工（正常工期内施工单位必要的赶工措施）等施工降效费用等。
（12） | 其余未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。
二、特别说明、填报说明
1、 | 本清单已经包含了此工程应包含的所有费用，清单中没有列明的项目表示已经综合考虑到的清单当中。
2、 | 根据“城乡建设委员会关于建筑业营改增调整建设工程计价依据的通知”相关内容，调整企业管理费组成内容，将城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加纳入企业管理费中，管理费及利润自行考虑在报价中。
3、 | 不可竞争费由安全文明施工费和环境保护税等费用构成，投标人需根据安徽省住房和城乡建设厅文件“建标（2021）42号”文关于调整安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知在措施费中进行报价，扬尘污染防治费和建筑工人实名制管理费包含在安全文明施工费中。
4、 | 各施工、供货等单位提供的发票为“增值税专用发票”，且需符合工程合同（指建设单位与各施工、供货等单位针对其具体实施项目所签订的工程合同）中的相关要求。

## 1汇总表
安徽信息工程学院A9综合楼东广场星火雕塑基础
报价汇总表
编号 | 项目名称 | 建筑面积 （m2） | 合计 （单位：元） | 单方造价 （单位：元/m2） | 备注
一 | 措施费 | / | 0 | / | 建筑面积只作为参考收据，不作为计量计价依据
二 | 直接费汇总表 |  | 0
1 | 建筑部分 | / | 0 | /
2
3
三 | 暂列金额
四 | 总计 | / | 0 | /

## 2措施
安徽信息工程学院A9综合楼东广场星火雕塑基础 | [8 empty] | ！！！请认真核对链接
措施项目清单
编号 | 项目名称 | 内容说明 | 单位 | 取费基础 | 工程量 | 投标报价
[6 empty] | 含税基价单价 （元） | 含税基价合价 （元） | 备注
1 | 安全文明施工 | 1.包含不局限于现场施工机械设备降低噪音、防扰民措施费用、其他环境保护措施费用等。 2.包含不局限于施工现场临时设施的装饰装修、美化措施、其他文明施工措施等。 3.包含不局限于安全施工标志的购置及安全宣传；施工安全用电、其他安全防护措施。 4.包含不局限于扬尘污染防治费和建筑工人实名制管理费等。 5.其余未描述项目参见安徽省住房和城乡建设厅文件“建标（2021）42号”文中规定的项目。 | 项 |  | 1 |  | 0
2 | 临时设施费 | 1.临时宿舍、文化福利及公用事业房屋与构筑物,仓库、办公室、加工厂以及规定范围内的道路、水、电、管线等临时设施(含施工所需水电接驳费用）和其他小型临时设施的搭设、维修、拆除费和材料摊销费。 2.其余未描述项目参见安徽省住房和城乡建设厅文件“建标（2021）42号”文中规定的项目。 | 项 |  | 1 |  | 0
3 | 二次搬运费 | 施工现场限制及销售的需要等引起临时设施搭设、维修、拆除及搬迁、摊销费、场地平整、材料（含甲供材）、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运的费用。 | 项 |  | 1 |  | 0
4 | 成品保护费 | 成品、半成品保护费（施工完成后、及施工过程中的成品、半成品保护），需达到建设单位要求 | 项 |  | 1 |  | 0
5 | 保洁费 | 施工过程中及交付保洁 无论采取何种方案，无论实施几次清洁，均按甲方要求并通过甲方验收为准，不论任何原因不得调整 | 项 |  | 1 |  | 0
6 | 其他 | 包含但不限于材料检验检测、系统试运行、打胶收口、竣备前垃圾运至总包指定地点、冬雨季施工费、反季节栽植费(若有)、定制成品深化费用(若有)、大型机械设备进出场费等，以及未列项投标单位自行考虑 | 项 |  | 1 |  | 0
7 | 合计 | [5 empty] | 0
备注： | 1、措施费项目投标人须全面考虑，后期落地项目不得增加其他费用。

## 3.1 建筑部分
分部分项工程量清单(建筑部分)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 规格及说明 | 有无 甲供 | 单位 | 主材范围约定 | 工程量 | 含税综合单价 （元） | 含税基价单价组价（元） | [5 empty] | 含税合价 (元) | 备注
[10 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 主材、设备费 | 管理费 及利润 | 税金
[8 empty] | A | B=b1+b2+b3+b4+b5+b6 | b1 | b2 | b3 | b4 | b5= (b1+b2+b3+b4)*费率 | b6= (b1+b2+b3+b4+b5)*税率 | C=A*B
| 1 | 建筑部分
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：详见地勘报告或勘察现场自行确定 2、挖土深度：2M 内 3、具体详见图纸、现场勘察、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 |  | 无 | m3 | 详见项目特征 | 5.96 | 0 | [6 empty] | 0
2 | WB010101011001 | 人工清底 | 1、土壤类别：详见地勘报告或勘察现场自行确定 2、具体详见图纸、现场勘察、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 |  | 无 | m2 | 详见项目特征 | 14.90 | 0 | [6 empty] | 0
3 | 010103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：符合设计及规范要求 2、填方材料品种：符合设计及规范要求 3、填方粒径要求：符合设计及规范要求 4、具体详见图纸、现场勘察、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 |  | 无 | m3 | 详见项目特征 | 2.10 | 0 | [6 empty] | 0
4 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：投标人自行考虑 2、运距：投标人自行考虑 3、具体详见图纸、现场勘察、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 |  | 无 | m3 | 详见项目特征 | 3.86 | 0 | [6 empty] | 0
5 | 010404001001 | 基础垫层 | 1、厚度：10CM 2、材料品种及比例：C15砼 3、具体详见图纸、现场勘察、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 |  | 无 | m3 | 详见项目特征 | 1.06 | 0 | [6 empty] | 0
6 | 011702001001 | 垫层模板 | 1、基础类型：详见图纸 2、具体详见图纸、现场勘察、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 |  | 无 | m2 | 详见项目特征 | 1.30 | 0 | [6 empty] | 0
7 | 010501006001 | 设备基础 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、具体详见图纸、现场勘察、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 |  | 无 | m3 | 详见项目特征 | 6.60 | 0 | [6 empty] | 0
8 | 011702001002 | 设备基础模板 | 1、基础类型：详见图纸 2、具体详见图纸、现场勘察、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 |  | 无 | m2 | 详见项目特征 | 9.18 | 0 | [6 empty] | 0
9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRBΦ10 2、具体详见图纸、现场勘察、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 |  | 无 | t | 详见项目特征 | 0.432 | 0 | [6 empty] | 0
10 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、规格：预埋件、预埋螺栓等 2、工程量暂定，后期根据雕塑厂家要求工程量据实结算 3、具体详见图纸、现场勘察、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 |  | 无 | t | 详见项目特征 | 0.070 | 0 | [6 empty] | 0
11 | 011102001001 | 石材 | 1、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：10厚水泥结合砂浆(内掺建筑胶) 2、面层材料品种、规格、颜色：30厚600X600中国黑花岗岩(水洗面) 3、石材颜色需业主、设计看样确认后方可施工 4、具体详见图纸、现场勘察、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 |  | 无 | m2 | 详见项目特征 | 6.25 | 0 | [6 empty] | 0
12 | 011102001002 | 石材 | 1、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：10厚水泥结合砂浆(内掺建筑胶) 2、面层材料品种、规格、颜色：50厚150X600中国黑花岗岩(水洗面) 3、石材颜色需业主、设计看样确认后方可施工 4、具体详见图纸、现场勘察、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 |  | 无 | m2 | 详见项目特征 | 1.40 | 0 | [6 empty] | 0
13 | 011102001003 | 石材 | 1、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：10厚水泥结合砂浆(内掺建筑胶) 2、面层材料品种、规格、颜色：30厚200X600中国黑花岗岩(水洗面) 3、石材颜色需业主、设计看样确认后方可施工 4、具体详见图纸、现场勘察、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 |  | 无 | m2 | 详见项目特征 | 2.02 | 0 | [6 empty] | 0
14 | 011102001004 | 石材 | 1、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：10厚水泥结合砂浆(内掺建筑胶) 2、面层材料品种、规格、颜色：30厚430X600中国黑花岗岩(水洗面) 3、石材颜色需业主、设计看样确认后方可施工 4、具体详见图纸、现场勘察、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 |  | 无 | m2 | 详见项目特征 | 4.70 | 0 | [6 empty] | 0
15 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑 3、具体详见图纸、现场勘察、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 |  | 无 | 项 | 详见项目特征 | 1 | 0 | [6 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
总计 | [15 empty] | 0

## 4主要材料单价表
主要材料单价表
材料编号 | 材料名称 | 单位 | 现行价