	序号
	名称
	技术参数

	1
	实验室创新平台
	1. 样式要求：

（1）需设计成双层样式，底层为实验台面，上层为仪器隔板；
#（2）台体骨架承重：承压≥6.0KN（即约500KG）（需提供第三方专业检测机构出具的检测报告扫描件或复印件，原件备查）
（3）铝合金型材和全钢制框架拼装组合结构，需牢固、可靠、便于维护，可以经多次拆卸后无损，继续组装使用；
（4）台架连接构件需采用左右对称的6只铝压铸连接件（下方左、右件各2只，上方左、右件各1只）；

（5）上层隔板需内嵌条形LED照明灯，照明开关需独立控制；

（6）台面上方适当位置需配置铝合金型材电源条，电源条固定于后方立柱上；

（7）台面下方配置实验箱置物架，置物架前方设有挡板，均需全钢制结构；

（8）台面下方左右两侧需配有实验导线挂架；

（9）底部需设有可调节高度支撑脚；调高范围：±10mm。
2.电气性能要求：
（1）输入电源：单相三线，交流220V±10%，50HZ；
（2）容量：2.2KVA；

（3）安全保护：接地保护，漏电保护（动作电流＜30mA），过载保护；

#（4）需配置1位漏电保护器、1位电源指示灯、1位照明开关、≥10位250V/10A五孔插座，插座带安全门；（需提供五孔插座3C认证证书扫描件或复印件）
3.尺寸规格要求：

（1）整体外形尺寸：≥1600×800×1220mm（长×宽×高）；

（2）台面距离地面高度：约760±5mm；

（3）上层隔板距离台面高度：约460mm；

（4）实验台面尺寸：≥1600×800mm（长×宽）；

（5）上层隔板尺寸：≥1600×360mm（长×宽）。

4.材质要求：

#（1）型材立柱：需采用4根铝型材立柱，截面尺寸≥70*70mm，四角圆弧≥R15mm工业级铝型材，表面阳极氧化成本色；型材立柱化学成分需符合GB/T7999-2015标准；型材立柱拉伸强度≥350Mpa，规定非比例延伸强度≥300Mpa，断后伸长率≥8%；（需提供型材立柱第三方专业检测机构出具的检测报告扫描件或复印件，原件备查）
#（2）铝压铸连接件：铝压铸连接件，外形尺寸≥120×130×60mm，壁厚≥6mm，表面抛丸后喷塑处理；铝压铸连接件化学成分需符合GB/T7999-2015标准；（需提供铝压铸连接件第三方专业检测机构出具的检测报告扫描件或复印件，原件备查）
（3）围框框架：截面尺寸≥30*30mm冷轧电镀锌方钢管拼装焊接制作，表面喷塑处理；固定于铝压铸连接件上，用以连接台架立柱；

（4）顶部拉杆：截面尺寸≥30*30mm冷轧电镀锌方钢管，表面喷塑处理；固定于顶部2只铝压铸连接件上，用以支撑顶部隔板；
（5）底部拉杆：截面尺寸≥20*80mm冷轧电镀锌方钢管拼装焊接制作，表面喷塑处理； 

（6）LED照明灯：铝型材外壳，正白光，内嵌式，长≥1.5米，功耗20W；

（7）实验台面：≥16mm厚度EO级抗倍特板，需防水、防潮、耐高温、阻燃；台面前沿需加装铝合金护沿；台面上适当位置需开2个过线孔，并配装对应的穿线盖；
（8）上层隔板：≥16mm厚度EO级抗倍特板，需防水、防潮、耐高温、阻燃；，隔板下方需内嵌LED照明灯带；
（9）实验箱置物架：骨架采用≥3030mm方钢管拼装焊接制作，置物板为金属钢板；表面喷塑处理；

（10）置物架前挡板：≥1.2mm钢板制作，密布若干小方孔，表面喷塑处理；
（11）导线挂架：≥1.5mm钢板制作，可挂放若干实验导线，表面喷塑处理；

（12）电源条：
① 外形尺寸：≥1520X64X120mm（长X厚X高）；

#② 型材盖板：需采用工业级铝合金型材，型材表面阳极氧化处理成本色；型材盖板化学成分需符合GB/T7999-2015标准；型材盖板拉伸强度≥260Mpa，规定非比例延伸强度≥260Mpa，断后伸长率≥8%；（需提供型材盖板第三方专业检测机构出具的检测报告扫描件或复印件，原件备查）
③ 前面板材质：需采用1.5mm厚度冷轧电镀锌薄钢板，表面喷塑处理；

④ 前面板配置：1位漏电保护器、1位指示灯、1位照明开关、≥10位五孔插座；

⑤ 配置10A插头、品字尾三芯电源线1根，电源线长度≥1.8米，线芯为国标1.5平方铜芯；（需提供电源线3C认证证书扫描件或复印件）
（13）紧固件：所有固定螺钉采用不锈钢材质。

5. 实验凳(每张实验平台配2张实验凳)

（1）凳面高度：≥430mm；

（2）凳面尺寸：≥370mm×270mm（长X宽）；

（3）凳腿截面尺寸：≥30mm×30mm；

（4）凳面厚度：≥16mm；

（5）材质：凳面采用≥16mm厚抗倍特板，凳腿需采用钢质方管，方管壁厚≥0.8mm，加装防滑硅胶套；

（6）工艺：焊接，打磨、抛光、喷塑处理，凳面的4个直角边倒R20圆角，凳面所有孔需预埋M5螺母，凳面与凳腿需采用4只M5×12mm不锈钢螺钉固定。

	2
	教师讲台
	1．整体要求
1)
外观要求：科技时尚风格，外形、颜色、尺寸需协调，并与实验室的环境、条件相匹配，造型需美观大气，符合现代化实验室的建设；
2)
样式要求：单层实验台面；台面上带有内嵌式多功能插座排和电源线穿线盖；台面下方具有置物架，可放置学生书包、书籍等；具有电源线收纳柜，电源条固定于收纳柜内部；
3)
电气性能要求：输入电源：单相三线，交流220V±10%，50HZ；容量：2.2KVA；安全保护：接地保护，漏电保护（动作电流＜30mA），过载保护；需配置1位2P漏电保护器、1位电源指示灯、7位250V/10A五孔插座，插座带安全门；
4)
电源总控位置要求：需设计在收纳柜面板上；为实验过程中安全考虑，电源总控开关需安置于方便合闸和切断的适当位置；
5)
输入电源线走线要求：为确保实验室地面美观、不杂乱，输入电源线需隐藏式设计，即在桌腿内部走线，尽可能避免电源线裸露在外面；
6)
结构要求：铝合金型材和全钢制框架拼装组合结构，需牢固、可靠、便于维护，可以经多次拆卸后无损，继续组装使用；
7)
尺寸要求：L1600mm×W800mm×H800mm（长×宽×高）；台面距离地面高度约770±5mm；
台面两侧边沿及后边沿需设计挡条，以防止物品向下滑落；两侧边沿挡条长度不小于350mm；挡条高度不小于30mm，材质需为橡胶实木板，需采用螺钉固定于台面上方；
9)
桌体骨架组成：
①
桌腿型材立柱：需采用4根铝型材立柱；截面尺寸70*70mm，四角圆弧R15mm，表面需阳极氧化处理成本色；
②
铝压铸连接件：需采用左右对称的4只铝压铸连接件，固定于桌腿型材立柱上，用以连接围框框架； 
③
围框框架：用以连接桌腿和支撑台面板；冷轧电镀锌方钢管拼装焊接制作，表面喷塑处理； 
④
底部拉杆：截面尺寸20*80mm冷轧电镀锌方钢管拼装焊接制作，表面喷塑处理；用以连接桌腿立柱底部，以确保桌架的稳定性和承重性；
⑤
底部需设有可调节高度支撑脚；
2. 配置及要求
1)
台面板：采用25mm厚度橡胶实木板，清漆处理成原木色；前缘需做等厚度半圆边，表面UV紫外线光固化处理；需耐高温、不易滋生细菌、易清洁、耐磨、耐冲击、抗弯曲、防潮；
2)
台面内嵌排插：台面适当位置需内嵌隐形式排插1套，排插2位220V五孔插座；2位usb接口，usb接口输出电流2A；自带电源开关和长度1.6米电源线；品牌为公牛；
3)
台面穿线盖：专用铝合金，内部自带毛刷；
4)
置物架：为确保承重性能，骨架需方钢管拼装焊接制作；层板厚度1.2mm冷轧电镀锌钢板；置物架两侧需采用钢板封边；置物架上表面距离台面下表面尺寸为300mm；
5)
收纳柜：为确保实验室整洁、不凌乱；所有仪器设备的输入电源线需隐藏在收纳柜内部；柜体材质1.0mm冷轧电镀锌薄钢板，表面喷塑；柜体自带门，门板需安装锌合金材质按压锁；
6)
电源条：铝型材拼装结构；固定在收纳柜内部，结构需合理，方便拆卸和维护； 
①  外形尺寸：1060X64X120mm（长X厚X高）；

②  型材盖板：需采用工业级铝合金型材，型材表面阳极氧化处理成本色；
③
前、后面板材质：需采用1.5mm厚度冷轧电镀锌薄钢板，表面喷塑处理；
④
前面板配置：1位电源输入插座、7位五孔插座；
⑤
后面板配置：1位2P漏电保护器、1位指示灯；
⑥
需配置10A插头三芯电源线1根，电源线长度1.8米，线芯为国标1.5平方铜芯；
7） 紧固件：所有固定螺钉均采用不锈钢材质。
教师椅(每张教师讲台配1张教师椅)
参考尺寸：
[image: image1.png]605mm

430mm

920-1010mm

430-530mm

620mm




2）久坐良品，分担肩椎压力，贴合背部，助撑腰椎。升级微仰机构，舒享倚靠。安装超简单，简单四步，无需拧螺丝。圆润弧形扶手，对肘部提供良好支撑。自由升降360度旋转。采用新一代多层透气舒爽网面，无惧闷热舒适弹力。高密度、高弹力原生海绵坐垫。


